广 西 科 联 招 标 中 心

GUANGXI KELIAN ZHAOBIAO  ZHONGXIN

项目名称：计算机应用专业及实训基地设备采购采购

项目编号：KLHCG20161083

采  购  单 位：都安瑶族自治县职业教育中心

采购代理机构：广西科联招标中心

2016年8月

广西科联招标中心

计算机应用专业及实训基地设备采购采购

项目编号：KLHCG20161083

公开招标公告

广西科联招标中心受都安瑶族自治县职业教育中心委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，现对计算机应用专业及实训基地设备采购采购项目进行公开招标，现将本次公开招标有关公告如下 ：

一、 项目名称：计算机应用专业及实训基地设备采购采购

二、项目编号：KLHCG20161083

三、采购项目内容：本项目分三个标段，其中A标段：计算机基础、办公软件及软件开发应用实训室采购，B标段：计算机网络、多媒体技术及组装与维护实训室采购，C标段：计算机动漫、平面广告及综合布线实训室采购，具体内容详见招标文件。

四、采购项目预算金额（人民币）：410.493万元。其中：A标段：137.7万元，B标段：147.833万元，C标段：124.952万元。（注：本项目的预算金额包括了三年的维修费用）

五、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》﹙财库〔2011〕181号﹚

六、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购内容，具备法人资格的供应商。

3、必须具备有效的营业执照、有效的企业组织机构代码证、有效的国税或地税务登记证。

4、检察机关在公告期间出具的投标人无行贿犯罪档案查询结果证明。

5、本项目（不接受）联合体投标、每个投标单位只能投一个标段。

注：截标前要求投标人提供以上证件原件备查、否则视为无效投标。

七、招标文件的获取：

1.发售时间：2016年 8 月  日至2016年 8月  日，每天上午8：30-12：00 ，下午14：30-17：30(双休日和法定节假日不办理业务)。

2.发售地点：河池市公共资源交易中心（市政府左边政府小区一排）二楼交易服务部。（联系电话： 0778-2302718）。

3.售价：采购文件工本费每套250元，售后不退。

八、投标保证金（人民币）：贰万元整。

投标人应于投标截止时间：2016年8月  日17时00分前将保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式交至以下账户。

账户名称：河池市公共资源交易中心

开户银行：_中国工商银行河池分行营业部__

银行账号：_2114810029300064535___

联系方式：河池市公共资源交易中心财务部（联系电话： _0778-2301278_）。

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2016年 8月   日上午10  时 30 分止，将投标文件密封提交到河池市公共资源交易中心（市政府左边政府小区一排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2016年 8月  日上午 10 时30 分在河池市公共资源交易中心（市政府左边政府小区一排）开标，投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。

十一、联系事项：

1、招标采购单位：都安瑶族自治县职业教育中心

联系人及电话:黄主任     联系电话：0778-5114530

地址：都安县八仙开发区

2、采购代理机构：广西科联招标中心

联系人：李秀英；联系电话：0778-2105620  传真：0778-2105620

地址：河池市铜鼓巷兴达家园二楼（广西科联招标中心河池分部）

3、监督部门：都安瑶族自治县财政局政府采购监督管理股

联系电话：0778-5226511

广西科联招标中心

2016年 8月 日

目     录

第一章 投标人须知及前附表............................................................................................6

一、总  则……………………………………………………………………………	7

二、招标文件…………………………………………………………………………..	7

三、投标文件的编制…………………………………………………………………..	8

四、投标文件的递交………………………………………………………………….	11

五、开标与评标………………………………………………………………………..	12

六、评标结果………………………………………………………………………….	13

七、其他事项…………………………………………………………………….	…..14

第二章  货物需求一览表………………………………………………………..	…..16

货物需求一览表………………………………………………………………….	…..17

第三章  合同基本条款及合同书（格式）………………………………………….	30

合同基本条款………………………………………………………………………….	29

合   同   书………………………………………………………………………….	29

第五章  投标文件（格式）…………………………………………………………..	40

封面格式………………………………………………………………………………..	41

一、投 标 函…………………………………………………………………………..	43

二、投标保证金交纳证明……………………………………………………………..	45

三、投标报价表………………………………………………………………………..	46

四、技术规格偏离表………………………………………………………………….	47

五、售后服务承诺书…………………………………………………………………...	48

六、货物合格证明文件……………………………………………………………….	49

七、投标人资格证明文件…………………………………………………………….	50

八、法人授权委托书…………………………………………………………………	51

九、投标人认为有必要提供的其他有关材料………………………………………..	52

十、签章页………………………………………………………………………………53

# 第一章  投标人须知及前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：计算机应用专业及实训基地设备采购采购 项目编号： KLHCG20161083 |
| 2 | 2.1 | 投标人资格： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。 2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购内容，具备法人资格的供应商。 3、必须具备有效的营业执照、有效的企业组织机构代码证、有效的国税或地税务登记证。 4、检察机关在公告期间出具的投标人无行贿犯罪档案查询结果证明。 5、本项目（不接受）联合体投标、 注：截标前要求投标人提供以上证件原件备查、否则视为无效投标。 |
| 3 | 10.2 | 投标报价：投标人必须就《货物需求一览表》中货物内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。（注：本项目的预算金额包括了三年的维修费用） |
| 4 | 14.1 | 投标有效期：投标截止日期后60天。 |
| 5 | 15.5 | 投标文件：正本一套、副本四套，共五套。 |
| 6 | 16.1 | 投标保证金：贰万元整；且必须在银行进账单或电汇单的用途或备注栏上注明项目名称、项目编号。 交纳账户（开户名称：河池市公共资源交易中心、银行帐号：2114810029300064535 开户行：中国工商银行河池分行营业部 交纳形式：转账、电汇的形式交纳（投标人采用银行转账、电汇形式递交投标保证金的，投标保证金必须从投标人银行基本账户转出到指定银行账户）； 时间要求：要求投标保证金到达指定账户时间不得迟于2016年8月 日17时00分。 注：投标人不按以上要求交纳投标保证金的，视为无效投标保证金。 |
| 7 | 17 18 | 投标文件以密封形式递交至：河池市公共资源交易中心 地址：河池市公共资源交易中心（河池市政府左边政府小区一排 ） 投标文件递交截止时间：2016年 8月 日上午10时30分正 |
| 8 | 20.1 | 开标时间：2016年 8 月 日上午10时30分正截标后 开标地点：河池市公共资源交易中（河池市政府左边政府小区一排） |
| 9 | 21.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 10 | 29.1 | 履约保证金：金额为中标总金额的 2 % |
| 11 | 1 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |

## 投标人须知前附表

# 投  标  须  知

### 一、总  则

1. 项目名称及项目编号

1.1详见本须知前附表第1项。

2.投标人资格

2.1参加本项目的投标人必须满足本须知前附表第2项要求的资格，且已向采购代理机构购买采购文件；

2.2符合投标人资格的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

3.投标费用

3.1投标人应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

### 二、招标文件

4.招标文件构成

4.1招标文件包括：

⑴招标公告；

⑵投标人须知及前附表；

⑶货物需求一览表及货物分发表；

⑷合同基本条款及合同书（格式）；

⑸评标方法和中标标准；

⑹投标文件（格式）；

4.2本招标文件以纸质文件为准，不提供电子文件 。

5.招标文件的澄清和修改

5.1投标人要认真审核《货物需求一览表》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，投标人必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

5.2如果投标人认为本招标文件中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，可以在公告之日起7天内以书面形式并附上相关证明材料向本采购项目联系人反映。

5.3任何投标人对招标文件的澄清要求，均应在投标截止时间15日前的正常工作时间以书面形式通知采购代理机构，同时认定其他形式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复，该答复不指明答复问题的来源，并以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，答复将同时在招标公告发布网站上公布。为确保项目的如期完成，采购代理机构将可能对投标人在公告发布之日起七个工作日之后提出的澄清问题不予答复。

5.4采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

5.5请投标人接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询，不用传真方式发出，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由投标人承担（对于恶意不提供签收单或回执单的投标人，采购代理机构将报告监督管理部门作为不良行为记录在案）。

5.6采购代理机构可视具体情况，延长投标截止日期和开标时间，至少于投标截止时间3天前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

### 三、投标文件的编制

6.投标文件编写注意事项

6.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，该投标将被拒绝。

6.2招标文件提出的实质性要求和条件是指本招标项目所涉及的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同条款等内容。

7.投标的语言及计量单位

7.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8.投标文件构成

8.1投标文件（按招标文件第五章要求的格式及顺序自行填写并装订）：

⑴投标函；

⑵投标保证金交纳证明；

⑶投标报价表；

⑷技术规格偏离表；

⑸售后服务承诺书；

⑹货物合格证明文件；

⑺投标人资格证明文件；

⑻投标人认为有必要提供的其他有关材料。

8.2另册投标函：

投标人复印投标文件正本投标函一份（加盖公章）另册单独提交，无需装订，与投标文件一并密封即可。如另册投标函内容与投标文件正本投标函不一致，则以投标文件正本投标函内容为准。（该份文件主要用于清退投标保证金工作，请投标人一定提供，并仔细核准相关信息。）

9.投标文件格式

9.1投标人应参照招标文件第五章中“投标文件（格式）”编制投标文件。

9.2投标人应按招标文件提供的投标函、投标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

9.3在投标报价表中，投标人必须详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号；否则，投标无效。

9.4投标文件须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由投标人自行承担。

10.投标报价

10.1投标人应在投标函上标明投标总报价，在投标报价表上标明单价和总价。如投标函上的投标报价与投标报价表上的投标报价不符，以投标函的投标报价为准；小写与大写不符的，以大写为准；单价累计之和与总价不符，以单价累计之和为准，如单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

10.2投标人必须就《货物需求一览表》中所有货物内容作完整唯一报价。如果投标人所填报的货物内容与招标文件相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在投标价中，中标人在供货时应严格按招标文件要求的货物内容完整提供，不得要求招标人对其漏报的货物追加支付货款。

10.3投标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和（进口设备的关税及增值税除外）。

11. 投标货币

11.1投标应以人民币报价。

12. 投标人资格证明文件（属复印件的必须加盖单位公章、备注有携带原件备核的必须递交，否则投标无效）

12.1投标人资格证明文件含以下文件[其中注明必须提交的文件均必须于本项目截标前提交，否则将被当作资格审查不合格而取消投标资格]：

⑴投标人有效的“企业法人营业执照”正本或副本复印件、检察机关在公告期间出具的投标人无行贿犯罪档案查询结果证明原件； (必须提交，加盖公章, 且原件核查)

⑵由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件及税务登记证复印件；（必须提交，加盖公章，且原件核查）

(3)法定代表人身份证复印件；(必须提交，加盖公章)

(4)法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件，（委托代理时必须提供，加盖公章，且原件核查）；

(5)投标人近两年内完成同等规模（指相同产品合同金额不小于本项目的报价金额）的项目销售业绩证明材料 ；（有的必须提交，加盖公章，没有的不用递交）

(7)投标人认为必要提供的声明及文件资料。

12.2本项目不接受联合体投标。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件｛属“必须提供”的文件均必须提供，否则其投标无效｝

13.1投标人应提交根据本招标项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

⑴生产厂家的有关资格和生产许可证（实行生产许可证制度的产品必须提供）、产品强制标准认证证书（凡实行强制标准认证的产品必须提供）、产品质量检验证，以上均为复印件并加盖公章，于供货时提

供；

⑵产品使用说明书等技术资料及产品近三年获得的质量获奖荣誉证书（复印件）；

⑶设备或产品保证供货有效证明（指由投标货物生产厂家针对本项目出具的保证按投标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）；

⑷进口产品合法手续有效证明｛若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），若《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件｝；

⑸产品销售授权书或代理证书｛若有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），若《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件｝；

⑹投标产品生产厂家对技术性能及配置证明文件｛若《货物需求一览表》要求提供的，必须提供｝。

14.投标的有效期

14.1投标文件有效期详见本须知前附表第4项规定。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

15.投标文件的书写及签名、盖章要求

15.1投标文件正副本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则其投标无效（副本可以用正本复印，但要求盖章的必须在复印后加盖单位公章）。

15.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字和加盖公章，否则其投标无效。

15.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

15.4投标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位的公章，否则其投标无效。

15.5投标文件的份数：投标文件的份数详见本须知前附表第5项规定。并在文件左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.6投标人提供的投标材料（正、副本），属投标条件书要求必须提供的材料，投标人必须加盖单位公章。

16.投标保证金

16.1投标保证金应用人民币，金额按本须知前附表第6项要求交纳。

16.2交款方式：转帐、电汇从基本账户交存等形式，其他形式认定为无效投标保证金。

16.3投标人应按本须知第32条中明确的开户名称、开户银行、账号提交投标保证金，并确保其于投标人须知前附表第6项规定时间前到达河池市公共资源交易中心帐户上，并将汇款账单复印件装订于投标文件中。评标结束后，若投标人被列入中标候选人名单，而河池市公共资源交易中心帐户上没有收到其交纳的投标保证金，则取消中标候选资格。

16.4对未按本招标文件要求交纳投标保证金的投标文件，广西科联招标中心河池分部将拒绝接收。

16.5办理投标保证金手续时，必须以投标单位名义递交保证金，且必须在银行进账单或电汇单的用途或备注栏上注明项目名称、项目编号（办理手续时必须督促银行写明），以免耽误投标。

16.6投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。

### 四、投标文件的递交

17.投标文件的密封与标记

17.1“投标正文件袋”、“投标文件袋”等参考样式由采购代理机构在售卖招标文件时提供（需邮购招标文件的，文件袋与招标文件一同邮寄）。

17.2投标文件正本装入“投标正本文件袋”并加以密封，再将“投标正本文件袋”和投标文件副本一并装入“投标文件袋”中并加以密封；所有封贴处必须密封后签字（法定代表人或其委托代理人签字均可，当为代理人签字时由代理人在开标会上随身携带授权书原件以备核验）或盖法人公章。

17.3内层正本文件袋及外层的投标文件袋上都应写明：

⑴ 采购代理机构：广西科联招标中心

⑵ 招标项目名称：

⑶ 招标编号：

⑷ 投标单位：

⑸ 注明“开标时才能启封”（投标文件袋上注明“二Ο一  年  月  日  时  分前不得拆封”）

17.4采购代理机构提供的文件袋无法装入文件时，投标人可按上述要求和文件袋样式另行包装。

17.5投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有密封签章为合格。

17.6投标人在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由投标人自负。

18.投标截止时间

18.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

18.3截标时投标人的法定代表人或其委托代理人凭个人有效身份证明原件（法人亲自到场的需提供有效的委托代理人还需凭法人授权委托书）及投标保证金到户证明签到后递交投标文件，到截标时间止，投标人法定代表人未能出示有效身份证明原件及投标保证金到户证明[或委托代理人未能出示身份证明原件（含授权委托书及身份证明）及投标保证金到户证明]的，其投标文件不予接收。

19.投标文件的修改及撤回

19.1投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2投标文件的修改或撤回通知应由法定代表人（或委托代理人）签字并加盖单位公章，按本须知第15条及第17条的规定编制、密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。对已递交的投标文件进行补充、修改或撤回的书面通知可单独用文件袋另行封装。

19.3在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.4在投标截止期日后的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将被没收。

### 五、开标与评标

20.开标

20.1采购代理机构将在投标人须知前附表第8项规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人于唱标结束后必须在唱标记录上签字。

20.2开标时，由投标人代表或公证机关检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标函中投标总报价、折扣、交货期、书面修改和撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选投标方案等（可根据具体需要修改内容），未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购代理机构将做开标记录（包含投标人名称、投标总报价、分标报价、折扣、交货期等）。

20.4当整个招标项目的投标人不足3家时，除采购任务取消情形外，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定报主管部门批准后将该项目改为其它方式进行采购，或重新招标。

20.5开标后，某分标投标人不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定报主管部门批准后将该分标改为其它方式进行采购，或重新招标。

21. 评标

21.1本采购代理机构根据招标项目的特点组建评标委员会和指定负责人，评标委员会将由聘请的专家、采购人代表组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

21.2本招标项目采用的评标方法为综合评分法。评标的依据为招标文件和投标文件。

21.3本招标项目各分标是以采购人预算价为最高限价，超出采购人预算价的投标报价，评标委员会不予以评审。当某一分标的全部投标报价均超出采购人预算价时，评标委员会有权决定全部废标或以书面形式要求该分标的所有投标人在规定的时间内以书面密封形式重新报价。

21.4评标过程的保密性。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.5投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的活动，可能导致其被取消中标资格。

22.投标文件的澄清或说明

22.1评标时评标委员会将以书面形式要求投标人就其投标文件中含义不明确的内容予以澄清或说明。

22.2投标人对要求澄清或说明的内容应在评标委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有法定代表人或其委托代理人的签名或盖公章。

22.3投标人的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

22.4投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

23．无效投标

23.1投标文件如有下列情况之一的，在评标过程中将作无效投标处理：

⑴投标文件所附材料不足以证明投标人具备本项目要求的资格；

⑵投标人未按规定向招标代理机构购买本项目招标文件；

⑶投标人不接受评标委员会对其投标报价错误的更正；

⑷未按本招标文件要求交纳投标保证金的；

⑸投标人未就《货物需求一览表》中所有货物内容作完整唯一报价，或对多个分标货物内容作完整唯一报价；

⑹未按招标文件的要求密封、签署、盖章及要求提供投标文件套数的；

⑺投标报价超出政府采购预算价的；

⑻投标人无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对，或应评标委员会要求提供的有关材料原件与其在投标文件中所提供的材料复印件不一致；

⑼投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

⑽不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求和条件的。

24．废标

24.1招标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵投标人投标报价均超过了采购预算而采购人不能支付的；

⑶因重大变故，采购任务取消的。

### 特别说明：

1. 同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。采购内容包含多项设备，如其中两家或两家以上供应商所投产品均为同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理同一品牌同一型号产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

### 六、评标结果

25.中标公告

25.1采购代理机构将在评标结束五个工作日内将评标报告送采购人，采购人确认后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。

25.2投标人如对中标公告有异议，可以在中标公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.3质疑投标人必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》（桂财采[2006]11号）的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

26.中标通知

26.1在发布公告的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

26.2采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还其投标文件。

27.合同授予标准

27.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同能力，综合评分最高的投标人。

27.2 采购人应按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

27.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

28.签订合同

28.1投标人收到中标通知书后，应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

28.2如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。采购代理机构将取消该中标决定，并对该中标人的全部投标保证金不予退还。

28.3如遇28.2情形，采购代理机构有权从中标候选供应商中确定中标人，组织中标人与采购人签订合同；或重新招标。

29.履约保证金

29.1履约保证金金额详见本须知前附表第10项规定，应由中标人在签订合同前向采购人交纳。否则，不予签订合同。

29.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

29.3履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后自行转为货物的质保金，6个月后由采购人如数退还（不计利息）给中标人。

29.4在质保金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

### 七、其他事项

30.招标代理服务费

30.1签订合同前，中标人向广西科联招标中心河池分部一次付清招标代理服务费（其收取标准招标代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》（货物招标类型）收费标准及发改价格[2011]534号文的规定收取）及场地费（按中标金额1‰收取）等费用，否则采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定并没收中标人已提交的全部投标保证金。

31.解释权

31.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

32.通讯地址

广西科联招标中心河池分部

通讯地址：河池市新建东路一巷（兴达家园二楼）

邮政编码：547000

电    话：0778-2105620

传    真：0778-2105620

中标服务费交存账户：

开户名称：广西科联招标中心河池分部

开户银行：农行河池分行城东分理处

银行账号：20-506801040002743

# 第二章  货物需求一览表

# 货物需求一览表

一、招标要求

1、投标人应仔细阅读招标文件（包括技术要求）中所有条款。

2、投标人投标的货物应符合招标文件中有关品目的技术要求。如果投标人不提供规格响应表说明偏离情况，则将认为投标的货物完全符合招标文件的技术要求。

3、本需求中的技术参数及其性能配置要求仅起参考作用，投标人可选用其他技术参数及性能配置替代，但这些替代的技术参数要实质上相当于或优于招标文件技术参数及性能配置要求。

4、本需求中技术参数及配置不明确或有误的，请以详细正确的技术参数及配置同时填写投标报价表和技术响应表。

5、凡在“技术参数及性能配置要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

6、评标时，若评标委员会认为采购产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

7、除非在技术要求中另有规定外，在保修期内，供货商接到通知后3天内免费提供维修服务，调整或更改有缺陷的零部件或设备。

8、要求投标人在所投标的品目名称下注明的商品的型号/产品目录号。

9、投标产品的生产厂商，应遵循《中华人民共和国产品质量法》的规定，依法承担产品质量责任。“生产者不得生产国家明令淘汰的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”“销售者应当执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识。应当采取措施，保持销售产品的质量。不得销售失效、变质的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。销售产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”若采购方掌握了确切事实说明某投标人存在上列行为之一的，该投标书将作为无效投标处理。

10、投标产品的质量应当检验合格，质量符合产品的国家标准或行业标准以及国家有关规定。对于没有按国家行业标准生产的产品，应提供企业生产标准，供评标时使用，如果中标，将作为今后签约、供货、验收的依据。不按要求提供者，评标时按投标资料不齐全对待。

11、 产品或者其包装上的标识应当符和下列要求：

- 有产品质量检验合格证明；

- 有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；

- 根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的，相应予以标明；

- 限期使用的产品，标明生产日期和安全使用期或者失效日期；

- 使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，有警示标志或者中文警示说明；

- 剧毒、危险、易碎、储运中不能倒置以及有其他特殊要求的产品，其包装必须符合相应要求，有警示标志或者中文警示说明标明储运注意事项。

12、其他要求按商务要求执行。

13、投标报价含货物价、运费、检测费、售后服务、税金及其他费用的总和。

14、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

15、对技术参数及其性能（配置）要求中表述非“标配”或带“★”号的技术指标，经评标委员会综合评定投标人存在一处或多处负偏离，不能满足招标文件要求的，做无效投标处理。

A标段：

| 序号 | 实训场所 | 设备名称 | 型号规格、关键参数 | 数量 （台套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 计算机基础实训室（80个工位） | 教师机 | T4900（i7 4790/8GB/1TB/DVD刻录机） | 2 |
|  |  | 学生机 | M4500（i5 4570/4GB/1TB）,EDU应用（支持网络同传、硬盘保护） | 80 |
|  |  | 65寸触控教学电脑一体机 | 型号：常州立图LT750-H。 1.显示尺寸1556mm(W)×878mm(H) 2.画面比例16:9 3.面板尺寸 70寸 4.物理解析度 1920(水平）×1080（垂直） 5.显示色彩 1677万色 6.行频 30KHz～80千赫兹 7.场频 50Hz～75赫兹 8.亮度 450 cd/m2 9.对比度 2000：1 10.视角（度） 178° 11.电视系统 高频头 一个 12.图像制式 PAL/SECAM, NTSC(Option) 13.声音制式 BG ,DK ,I, (M/N,L,L’ Option) 14频道存储 200个 15.视频特性 解码 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 16.音频/喇叭特性 喇叭类型 内置喇叭,可外接喇叭 17.喇叭最大输出功率 10瓦 × 2 18.音频特性 平衡，自动音量控制，环绕声，光纤模式，均衡器 19.输入端子 视频输入 同轴天线端口:一组 20.复合视频输入端口:一组； S端子:一组； 15针电脑接口:三组; 色差端子:二组 21. USB接口：二组（支持图片格式.jpg、.bmp、.png,视频格式avi、.mpg、.dat 、.vob 、 .div、.mov、 .mkv、.rm、 .rmvb、.mp4、.mjpeg、.ts、trp、.wmv、.asf、.flv, 22.音频格式.wma、.mp3、.m4a） 23.高清晰度多媒体接口(HDMI):二组 24.串口控制输入 RS232串口控制端口:一组(连接电脑实现电脑控制电视功能) 25.触摸输入 RS232触摸端口:一组(连接电脑实现触摸功能) 26.音频输入 左/右声道S-Video/复合视频输入端口：一组 27.电脑音频输入接口：一个 28.左/右声道YPbPr 输入/复合视频输入端口：二组 29.输出端子 视频输出 复合视频输出端口：一组 30.15针电脑接口:一组 31.音频输出 左/右声道CVBS输出端口：一组 32.同轴音频SPDIF:一组 33.触摸屏 感应方式 光学成像 34.书写方式 手指，笔 35.扫描速度 16ms 36.误差 ±1.5mm 37.消耗电源 ≤80mA 38.通讯接口 框上USB/COM 39.分辨率 32767×32767 40.PC CPU 奔腾E5500 双核 主频2.8GHz 41.主板 WTM-G4L 芯片组G41 42.主板 WTM-G4L 芯片组G41支持Intel Clear Video 显卡 Intel Graphics Media Accelerator X4500 支持DirectX 10 和Shader Model 4.0 以及OpenGL 2.0 43.声卡 采用HD ALC662 芯片 44.网卡 集成10/100/1000M自适应网卡 45.内存 标配2G DDR3 ,最高4G DDR3硬 320G SATA 46.操作系统 Windows 7/ Windows Vista /Windows XP 47.USB口 四组; 网络接口 二组; VGA输出 一组; 串口 一组;并口 一组 48.耳机输出 一组 49.麦克风输入 一组 50.其他特性 支持自动关机,睡眠定时功能等 51.支持HDCP(HDMI) 52.关机记忆功能 53. 支持高清晰度 1080P等格式 54.遥控器/菜单 遥控器支持菜单,睡眠,输入信号源选择键等 55.菜单支持英文，简体中文等； 56.输入电压 交流电:100～240伏 60/50赫兹 57.整机功率 ＜1000W省电功耗 ;低于3瓦 58.附件 说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线，VGA线，电脑音频线 59.净重(裸机) 118KG 60.毛重(包装) 130KG 61.环境因素 操作温度:0℃～40℃ 62.操作湿度:10%～80% 63.贮藏温度:-20℃～40℃ 64.贮藏湿度:5%～95% 65.前板尺寸： 66.一体机前板颜色：白色 67.安装方式：壁挂 68.全部安装 69.参考品牌：西沃/三猫/鸿合 | 1 |
|  |  | 左右推拉板（白板） | 型号：JS-TL425 结构：外框尺寸400*130CM，可由2/3/4块绿板组成。 面板：厚度为0.3mm书写绿板，可写普通粉笔和水性绿板笔，带磁性 夹层：22mm高密度泡沫板（28公升/立方） 底板：0.27mm镀锌钢板，不生锈不变形 边框：香槟色高强度工业铝合金，规格：70*112*1.5mm | 1 |
|  |  | 网线 | 超５类线（千兆） | 6 |
|  |  | 水晶头 | 安普之星 | 200 |
|  |  | 交换机 | ２６口千兆交换机 | 4 |
|  |  | 排插 | 子弹头２５００Ｗ６口排插 | 30 |
|  |  | 教师桌 | 四轩ＳＦ５０６桌２．５＊０．６标准电脑教室教师桌 | 1 |
|  |  | 教师椅 | 四轩ＳＦ２２８椅软座背靠高低调节 | 2 |
|  |  | 学生电脑桌 | 四轩８８８桌 １．５米＊０．６双连桌 | 40 |
|  |  | 学生电脑椅 | 三脚园椅 | 80 |
|  |  | 电源线 | 25平方：3圈，标准铜芯线10平方7芯:4圈，2.5平方32芯：3圈 | 一批 |
|  |  | 辅助材料 | 25铝鼻子、200A漏电开关、10铜鼻子、绝缘胶布等。 | 一批 |
|  |  | 线槽及铁线盒 | 准塑料线槽：22×59线槽：60条；19×39线槽：60条；铁线盒35米 | 一批 |
|  |  | 不间断电源 | 山特ＵＰＳ1000瓦，带稳压电源 | 2个 |
|  |  | 电源稳压器 | 上海全力电器有限公司三相全自动交流稳电源（SJW-30KVA） | 1 |
|  |  | 有源音箱 | 品牌: Sansui/山水，型号: GS-6000(62D)，蓝牙4.0音箱，低音炮电脑台式，声道: 2.1，箱体材质: 木。 | 1 |
|  |  | 扫描仪 | Canon LiDE220 照片扫描仪，扫描元件: CIS，最大幅面: A4，光学分辨率(dpi): 1200x2400dpi | 1 |
|  |  | 打印机 | 佳能2900+激光打印机，类型: 黑白激光，最大打印幅面: A4。 | 1 |
|  |  | 小计 |  |
| 1-2 | 办公软件应用综合实训室（80个工位） | 教师机 | 联想扬天 T4900（i7 4790/8GB/1TB/DVD刻录机） | 2 |
|  |  | 学生机 | 联想启天 M4500（i5 4570/4GB/1TB）,EDU应用（支持网络同传、硬盘保护） | 80 |
|  |  | 网线 | 超５类线（千兆） | 6 |
|  |  | 水晶头 | 安普之星 | 200 |
|  |  | 交换机 | ２６口千兆交换机 | 4 |
|  |  | 排插 | 子弹头２５００Ｗ６口排插 | 30 |
|  |  | 教师桌 | 四轩ＳＦ５０６桌２．５＊０．６标准电脑教室教师桌 | 1 |
|  |  | 教师椅 | 四轩ＳＦ２２８椅软座背靠高低调节 | 2 |
|  |  | 65寸触控教学电脑一体机 | 型号：常州立图LT750-H。 1.显示尺寸1556mm(W)×878mm(H) 2.画面比例16:9 3.面板尺寸 70寸 4.物理解析度 1920(水平）×1080（垂直） 5.显示色彩 1677万色 6.行频 30KHz～80千赫兹 7.场频 50Hz～75赫兹 8.亮度 450 cd/m2 9.对比度 2000：1 10.视角（度） 178° 11.电视系统 高频头 一个 12.图像制式 PAL/SECAM, NTSC(Option) 13.声音制式 BG ,DK ,I, (M/N,L,L’ Option) 14频道存储 200个 15.视频特性 解码 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 16.音频/喇叭特性 喇叭类型 内置喇叭,可外接喇叭 17.喇叭最大输出功率 10瓦 × 2 18.音频特性 平衡，自动音量控制，环绕声，光纤模式，均衡器 19.输入端子 视频输入 同轴天线端口:一组 20.复合视频输入端口:一组； S端子:一组； 15针电脑接口:三组; 色差端子:二组 21. USB接口：二组（支持图片格式.jpg、.bmp、.png,视频格式avi、.mpg、.dat 、.vob 、 .div、.mov、 .mkv、.rm、 .rmvb、.mp4、.mjpeg、.ts、trp、.wmv、.asf、.flv, 22.音频格式.wma、.mp3、.m4a） 23.高清晰度多媒体接口(HDMI):二组 24.串口控制输入 RS232串口控制端口:一组(连接电脑实现电脑控制电视功能) 25.触摸输入 RS232触摸端口:一组(连接电脑实现触摸功能) 26.音频输入 左/右声道S-Video/复合视频输入端口：一组 27.电脑音频输入接口：一个 28.左/右声道YPbPr 输入/复合视频输入端口：二组 29.输出端子 视频输出 复合视频输出端口：一组 30.15针电脑接口:一组 31.音频输出 左/右声道CVBS输出端口：一组 32.同轴音频SPDIF:一组 33.触摸屏 感应方式 光学成像 34.书写方式 手指，笔 35.扫描速度 16ms 36.误差 ±1.5mm 37.消耗电源 ≤80mA 38.通讯接口 框上USB/COM 39.分辨率 32767×32767 40.PC CPU 奔腾E5500 双核 主频2.8GHz 41.主板 WTM-G4L 芯片组G41 42.主板 WTM-G4L 芯片组G41支持Intel Clear Video 显卡 Intel Graphics Media Accelerator X4500 支持DirectX 10 和Shader Model 4.0 以及OpenGL 2.0 43.声卡 采用HD ALC662 芯片 44.网卡 集成10/100/1000M自适应网卡 45.内存 标配2G DDR3 ,最高4G DDR3硬 320G SATA 46.操作系统 Windows 7/ Windows Vista /Windows XP 47.USB口 四组; 网络接口 二组; VGA输出 一组; 串口 一组;并口 一组 48.耳机输出 一组 49.麦克风输入 一组 50.其他特性 支持自动关机,睡眠定时功能等 51.支持HDCP(HDMI) 52.关机记忆功能 53. 支持高清晰度 1080P等格式 54.遥控器/菜单 遥控器支持菜单,睡眠,输入信号源选择键等 55.菜单支持英文，简体中文等； 56.输入电压 交流电:100～240伏 60/50赫兹 57.整机功率 ＜1000W省电功耗 ;低于3瓦 58.附件 说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线，VGA线，电脑音频线 59.净重(裸机) 118KG 60.毛重(包装) 130KG 61.环境因素 操作温度:0℃～40℃ 62.操作湿度:10%～80% 63.贮藏温度:-20℃～40℃ 64.贮藏湿度:5%～95% 65.前板尺寸： 66.一体机前板颜色：白色 67.安装方式：壁挂 68.全部安装 69.参考品牌：西沃/三猫/鸿合 | 1 |
|  |  | 左右推拉板（白板） | 型号：JS-TL425 结构：外框尺寸400*130CM，可由2/3/4块绿板组成。 面板：厚度为0.3mm书写绿板，可 写普通粉笔和水性绿板笔，带磁性 夹层：22mm高密度泡沫板（28公升/立方） 底板：0.27mm镀锌钢板，不生锈不变形 边框：香槟色高强度工业铝合金，规格：70*112*1.5mm | 1 |
|  |  | 学生电脑桌 | 四轩８８８桌 １．５米＊０．６双连桌 | 40 |
|  |  | 学生电脑椅 | 三脚园椅 | 80 |
|  |  | 电源线 | 25平方：3圈，标准铜芯线10平方7芯:4圈，2.5平方32芯：3圈 | 一批 |
|  |  | 其它 安装材料及安装费用 | 25铝鼻子、200A漏电开关、10铜鼻子、绝缘胶布等。 | 一批 |
|  |  | 线槽及铁线盒 | 准塑料线槽：22×59线槽：60条；19×39线槽：60条；铁线盒35米 | 一批 |
| 1-2 |  | 不间断电源 | 山特ＵＰＳ1000瓦，带稳压电源 | 2个 |
|  |  | 电源稳压器 | 上海全力电器有限公司三相全自动交流稳电源（SJW-30KVA） | 1 |
|  |  | 扫描仪 | Canon LiDE220 照片扫描仪，扫描元件: CIS，最大幅面: A4，光学分辨率(dpi): 1200x2400dpi | 1 |
|  |  | 打印机 | 佳能2900+激光打印机，类型: 黑白激光，最大打印幅面: A4。 | 1 |
|  |  | 小计 |  |
| 1-3 | 软件开发测试实训室（50个工位） | 教师机 | T4900（i7 4790/8GB/1TB/DVD刻录机） | 2 |
|  |  | 学生机 | M4500（I54570/4GB/1TB）,EDU应用（支持网络同传、硬盘保护） | 50 |
|  |  | 网线 | 超５类线（千兆） | 4 |
|  |  | 水晶头 | 安普之星 | 120 |
|  |  | 交换机 | ２６口千兆交换机 | 3 |
|  |  | 排插 | 子弹头２５００Ｗ６口排插 | 20 |
|  |  | 教师桌 | 四轩ＳＦ５０６桌２．５＊０．６标准电脑教室教师桌 | 1 |
|  |  | 教师椅 | 四轩ＳＦ２２８椅软座背靠高低调节 | 2 |
|  |  | 学生电脑桌 | 四轩８８８桌 １．５米＊０．６双连桌 | 25 |
|  |  | 学生电脑椅 | 三脚园椅 | 50 |
|  |  | 电源线 | 25平方：3圈，标准铜芯线10平方7芯:4圈，2.5平方32芯：3圈 | 一批 |
|  |  | 其它 安装材料及安装费用 | 25铝鼻子、200A漏电开关、10铜鼻子、绝缘胶布等。 | 一批 |
|  |  | 线槽及铁线盒 | 准塑料线槽：22×59线槽：50条；19×39线槽：50条；铁线盒30米 | 一批 |
|  |  | 不间断电源 | ＵＰＳ1000瓦，带稳压电源 | 2个 |
|  |  | 电源稳压器 | 三相全自动交流稳电源（SJW-30KVA） | 1 |
|  |  | 有源音箱 | 型号: GS-6000(62D)，蓝牙4.0音箱，低音炮电脑台式，声道: 2.1，箱体材质: 木。 | 1 |
|  |  | 65寸触控教学电脑一体机 | 型号:LT750-H。 1.显示尺寸1556mm(W)×878mm(H) 2.画面比例16:9 3.面板尺寸 70寸 4.物理解析度 1920(水平）×1080（垂直） 5.显示色彩 1677万色 6.行频 30KHz～80千赫兹 7.场频 50Hz～75赫兹 8.亮度 450 cd/m2 9.对比度 2000：1 10.视角（度） 178° 11.电视系统 高频头 一个 12.图像制式 PAL/SECAM, NTSC(Option) 13.声音制式 BG ,DK ,I, (M/N,L,L’ Option) 14频道存储 200个 15.视频特性 解码 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 16.音频/喇叭特性 喇叭类型 内置喇叭,可外接喇叭 17.喇叭最大输出功率 10瓦 × 2 18.音频特性 平衡，自动音量控制，环绕声，光纤模式，均衡器 19.输入端子 视频输入 同轴天线端口:一组 20.复合视频输入端口:一组； S端子:一组； 15针电脑接口:三组; 色差端子:二组 21. USB接口：二组（支持图片格式.jpg、.bmp、.png,视频格式avi、.mpg、.dat 、.vob 、 .div、.mov、 .mkv、.rm、 .rmvb、.mp4、.mjpeg、.ts、trp、.wmv、.asf、.flv, 22.音频格式.wma、.mp3、.m4a） 23.高清晰度多媒体接口(HDMI):二组 24.串口控制输入 RS232串口控制端口:一组(连接电脑实现电脑控制电视功能) 25.触摸输入 RS232触摸端口:一组(连接电脑实现触摸功能) 26.音频输入 左/右声道S-Video/复合视频输入端口：一组 27.电脑音频输入接口：一个 28.左/右声道YPbPr 输入/复合视频输入端口：二组 29.输出端子 视频输出 复合视频输出端口：一组 30.15针电脑接口:一组 31.音频输出 左/右声道CVBS输出端口：一组 32.同轴音频SPDIF:一组 33.触摸屏 感应方式 光学成像 34.书写方式 手指，笔 35.扫描速度 16ms 36.误差 ±1.5mm 37.消耗电源 ≤80mA 38.通讯接口 框上USB/COM 39.分辨率 32767×32767 40.PC CPU 奔腾E5500 双核 主频2.8GHz 41.主板 WTM-G4L 芯片组G41 42.主板 WTM-G4L 芯片组G41支持Intel Clear Video 显卡 Intel Graphics Media Accelerator X4500 支持DirectX 10 和Shader Model 4.0 以及OpenGL 2.0 43.声卡 采用HD ALC662 芯片 44.网卡 集成10/100/1000M自适应网卡 45.内存 标配2G DDR3 ,最高4G DDR3硬 320G SATA 46.操作系统 Windows 7/ Windows Vista /Windows XP 47.USB口 四组; 网络接口 二组; VGA输出 一组; 串口 一组;并口 一组 48.耳机输出 一组 49.麦克风输入 一组 50.其他特性 支持自动关机,睡眠定时功能等 51.支持HDCP(HDMI) 52.关机记忆功能 53. 支持高清晰度 1080P等格式 54.遥控器/菜单 遥控器支持菜单,睡眠,输入信号源选择键等 55.菜单支持英文，简体中文等； 56.输入电压 交流电:100～240伏 60/50赫兹 57.整机功率 ＜1000W省电功耗 ;低于3瓦 58.附件 说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线，VGA线，电脑音频线 59.净重(裸机) 118KG 60.毛重(包装) 130KG 61.环境因素 操作温度:0℃～40℃ 62.操作湿度:10%～80% 63.贮藏温度:-20℃～40℃ 64.贮藏湿度:5%～95% 65.前板尺寸： 66.一体机前板颜色：白色 67.安装方式：壁挂 68.全部安装 69.参考品牌：西沃/三猫/鸿合 | 1 |
|  |  | 左右推拉板（白板） | 型号：JS-TL425 结构：外框尺寸400*130CM，可由2/3/4块绿板组成。 面板：厚度为0.3mm书写绿板，可写普通粉笔和水性绿板笔，带磁性 夹层：22mm高密度泡沫板（28公升/立方） 底板：0.27mm镀锌钢板，不生锈不变形 边框：香槟色高强度工业铝合金，规格：70*112*1.5mm | 1 |
|  |  | 扫描仪 | Canon LiDE220 照片扫描仪，扫描元件: CIS，最大幅面: A4，光学分辨率(dpi): 1200x2400dpi | 1 |
|  |  | 打印机 | 佳能2900+激光打印机，类型: 黑白激光，最大打印幅面: A4。 | 1 |

B标段：

| 序号 | 实训场地 | 设备名称 | 型号规格、关键参数 | 数量 （台套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 网络搭建与应用实训室（40个工位） | 教师机 | T4900（i7 4790/8GB/1TB/DVD刻录机） | 1 |
|  |  | 学生机 | 组装计算机（CPU: Intel Core i3-4160，主板：B150M-D，内存条： HyperX DDR3 1600 4G，硬盘：西部数据1TB SATA3 64M，刻录机：SE-224DB，电源：MVP500，PC箱：MVP，MK120键鼠套装 显示器：S24D360HL） | 40 |
|  |  | 三层交换机 | DCRS-5650-28路由交换机（20个百兆电口+4个千兆Combo口+2个扩展插槽），扩展槽只支持MRS-2GB千兆扩展卡 | 10 |
|  |  | 二层交换机 | S4600-28P-SI以太网交换机（24个千兆电端口+4个千兆SFP口） | 10 |
|  |  | 路由器 | DCR-2655多业务接入路由器，4个10/100/1000Base-TX路由口，1个10/100Base-TX路由口，2个高速同/异步串口，4个接口卡插槽， 1个网络模块插槽，1个配置口，1个备份口。 | 10 |
|  |  | 路由器线缆 | DB60(针)—1×DB34 DCE(孔)+1×DB34DTE(针)，V.35 1拖2混合型线缆，适用于DCR-26系列标配2T端口及MR-WIC-2T、MR-NM-4T、SIC-2T模块；多业务路由器HIC-2T、HIM-4T接口卡 | 10 |
|  |  | 防火墙 | DCN/神州数码DCFW-1800S-H-V2，5个GE接口，64位多核MIPS体系架构，16G Crossbar高速交换总线技术，支持包括IPSec、GRE、SSL等多种VPN业务。 | 5 |
|  |  | 实训室专用无线控制器 | 型号：DCWS-6028（P），DCN有线无线一体化智能控制器，最高支持24口POE供电输出,总功率370W，含24口10/100/1000Base-T＋4口千兆SFP接口，1个Console口，默认含8台AP管理许可,最多可支持72台AP。 | 5 |
|  |  | 无线AP | 型号: WL8200-I2，室内802.11ac企业级无线接入点，内置天线设计，支持2.4G/5G双频，支持2条空间流，整机最大接入速率1.167Gbps | 5 |
|  |  | POE适配器 | 型号：DCWL-PoEINJ-G+，10/100/1000Mbps单端口802.3at PoE模块，最高输出功率为30W | 5 |
|  |  | 网络机柜 | 机柜容量：42U/19寸，规格：600*600*2000，原材料：优质冷轧钢板，机柜结构：拼装式，前门：带条形通风孔，5mm3C认证透明钢化玻璃门，后门：分段六角通风孔钢板门，机柜侧板：两块侧析可拆卸，PDU:1套6位万用电源插座，标准规范：ANSI/EIA RS-310-D,ICE60297-2，DIN41494：PART1，DIN41494：PART7。 | 5 |
|  |  | 环岛实训台 | 六角型岛式实训台 | 7套 |
|  |  | 网线 | 超５类线（千兆） | 4 |
|  |  | 水晶头 | 安普之星 | 120 |
|  |  | 排插 | 子弹头２５００Ｗ６口排插 | 20 |
|  |  | 教师桌 | 四轩ＳＦ５０６桌２．５＊０．６标准电脑教室教师桌 | 1 |
| 2-1 |  | 教师椅 | 四轩ＳＦ２２８椅软座背靠高低调节 | 2 |
|  |  | 学生电脑椅 | 三脚园椅 | 40 |
|  |  | 电源线 | 25平方：3圈，标准铜芯线10平方7芯:4圈，2.5平方32芯：3圈 | 一批 |
|  |  | 其它 安装材料及安装费用 | 25铝鼻子、200A漏电开关、10铜鼻子、绝缘胶布等。 | 一批 |
|  |  | 线槽及铁线盒 | 准塑料线槽：22×59线槽：50条；19×39线槽：50条；铁线盒30米 | 一批 |
|  |  | 不间断电源 | ＵＰＳ1000瓦，带稳压电源 | 2个 |
|  |  | 电源稳压器 | 三相全自动交流稳电源（SJW-30KVA） | 1 |
|  |  | 有源音箱 | 型号: GS-6000(62D)，蓝牙4.0音箱，低音炮电脑台式，声道: 2.1，箱体材质: 木。 | 1 |
|  |  | 65寸触控教学电脑一体机 | 型号：常州立图LT750-H。 1.显示尺寸1556mm(W)×878mm(H) 2.画面比例16:9 3.面板尺寸 70寸 4.物理解析度 1920(水平）×1080（垂直） 5.显示色彩 1677万色 6.行频 30KHz～80千赫兹 7.场频 50Hz～75赫兹 8.亮度 450 cd/m2 9.对比度 2000：1 10.视角（度） 178° 11.电视系统 高频头 一个 12.图像制式 PAL/SECAM, NTSC(Option) 13.声音制式 BG ,DK ,I, (M/N,L,L’ Option) 14频道存储 200个 15.视频特性 解码 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 16.音频/喇叭特性 喇叭类型 内置喇叭,可外接喇叭 17.喇叭最大输出功率 10瓦 × 2 18.音频特性 平衡，自动音量控制，环绕声，光纤模式，均衡器 19.输入端子 视频输入 同轴天线端口:一组 20.复合视频输入端口:一组； S端子:一组； 15针电脑接口:三组; 色差端子:二组 21. USB接口：二组（支持图片格式.jpg、.bmp、.png,视频格式avi、.mpg、.dat 、.vob 、 .div、.mov、 .mkv、.rm、 .rmvb、.mp4、.mjpeg、.ts、trp、.wmv、.asf、.flv, 22.音频格式.wma、.mp3、.m4a） 23.高清晰度多媒体接口(HDMI):二组 24.串口控制输入 RS232串口控制端口:一组(连接电脑实现电脑控制电视功能) 25.触摸输入 RS232触摸端口:一组(连接电脑实现触摸功能) 26.音频输入 左/右声道S-Video/复合视频输入端口：一组 27.电脑音频输入接口：一个 28.左/右声道YPbPr 输入/复合视频输入端口：二组 29.输出端子 视频输出 复合视频输出端口：一组 30.15针电脑接口:一组 31.音频输出 左/右声道CVBS输出端口：一组 32.同轴音频SPDIF:一组 33.触摸屏 感应方式 光学成像 34.书写方式 手指，笔 35.扫描速度 16ms 36.误差 ±1.5mm 37.消耗电源 ≤80mA 38.通讯接口 框上USB/COM 39.分辨率 32767×32767 40.PC CPU 奔腾E5500 双核 主频2.8GHz 41.主板 WTM-G4L 芯片组G41 42.主板 WTM-G4L 芯片组G41支持Intel Clear Video 显卡 Intel Graphics Media Accelerator X4500 支持DirectX 10 和Shader Model 4.0 以及OpenGL 2.0 43.声卡 采用HD ALC662 芯片 44.网卡 集成10/100/1000M自适应网卡 45.内存 标配2G DDR3 ,最高4G DDR3硬 320G SATA 46.操作系统 Windows 7/ Windows Vista /Windows XP 47.USB口 四组; 网络接口 二组; VGA输出 一组; 串口 一组;并口 一组 48.耳机输出 一组 49.麦克风输入 一组 50.其他特性 支持自动关机,睡眠定时功能等 51.支持HDCP(HDMI) 52.关机记忆功能 53. 支持高清晰度 1080P等格式 54.遥控器/菜单 遥控器支持菜单,睡眠,输入信号源选择键等 55.菜单支持英文，简体中文等； 56.输入电压 交流电:100～240伏 60/50赫兹 57.整机功率 ＜1000W省电功耗 ;低于3瓦 58.附件 说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线，VGA线，电脑音频线 59.净重(裸机) 118KG 60.毛重(包装) 130KG 61.环境因素 操作温度:0℃～40℃ 62.操作湿度:10%～80% 63.贮藏温度:-20℃～40℃ 64.贮藏湿度:5%～95% 65.前板尺寸： 66.一体机前板颜色：白色 67.安装方式：壁挂 68.全部安装 69.参考品牌：西沃/三猫/鸿合 | 1 |
|  |  | 左右推拉板（白板） | 型号：JS-TL425 结构：外框尺寸400*130CM，可由2/3/4块绿板组成。 面板：厚度为0.3mm书写绿板，可写普通粉笔和水性绿板笔，带磁性 夹层：22mm高密度泡沫板（28公升/立方） 底板：0.27mm镀锌钢板，不生锈不变形 边框：香槟色高强度工业铝合金，规格：70*112*1.5mm | 1 |
| 2-2 | 多媒体技术实训室（50个工位） | 教师机 | T4900（i7 4790/8GB/1TB/DVD刻录机） | 2 |
|  |  | 学生机 | M4500（i5 4570/4GB/1TB）,EDU应用（支持网络同传、硬盘保护） | 50 |
|  |  | 网线 | 超５类线（千兆） | 4 |
|  |  | 水晶头 | 安普之星 | 120 |
|  |  | 交换机 | ２６口千兆交换机 | 3 |
|  |  | 排插 | 子弹头２５００Ｗ６口排插 | 20 |
|  |  | 教师桌 | 四轩ＳＦ５０６桌２．５＊０．６标准电脑教室教师桌 | 1 |
|  |  | 教师椅 | 四轩ＳＦ２２８椅软座背靠高低调节 | 2 |
|  |  | 学生电脑桌 | 四轩８８８桌 １．５米＊０．６双连桌 | 25 |
|  |  | 学生电脑椅 | 三脚园椅 | 50 |
|  |  | 电源线 | 25平方：3圈，标准铜芯线10平方7芯:4圈，2.5平方32芯：3圈 | 一批 |
|  |  | 其它 安装材料及安装费用 | 25铝鼻子、200A漏电开关、10铜鼻子、绝缘胶布等。 | 一批 |
|  |  | 线槽及铁线盒 | 准塑料线槽：22×59线槽：50条；19×39线槽：50条；铁线盒30米 | 一批 |
|  |  | 不间断电源 | 山特ＵＰＳ1000瓦，带稳压电源 | 2个 |
|  |  | 电源稳压器 | 三相全自动交流稳电源（SJW-30KVA） | 1 |
|  |  | 有源音箱 | 型号: GS-6000(62D)，蓝牙4.0音箱，低音炮电脑台式，声道: 2.1，箱体材质: 木。 | 1 |
|  |  | 多媒体投影仪 | X271C，教育投影机：3LCD、2700流明、3000:1、XGA（1024*768）、230W、30-300英寸、正投、吊顶。 | 1 |
|  |  | 投影幕布 | 红叶电动幕：120寸4:3遥控电动幕布，壁挂幕，幕布材质:金属。 | 1 |
|  |  | 电子翻页器 | 型号：zeco智歌，pt翻页笔无线遥控幻灯片培训教学演示充电投影笔电子教鞭翻页器，一键式按钮，电池规格: 锂电池。 | 1 |
|  |  | 视频采集卡 | 会声会影X2 HD HOME 旗舰采集卡 编辑卡AV+DV。 1. DV+AV+Audio全接口视频捕获卡，品质与性能的完美结合，SMD贴片电容，做工精良 2.全接口板卡，集成立体声输入端口，无需再转接声卡 3.独有音频协处理功能,两路立体声输入捕获，声音质量大幅提高，并杜绝音频、视频不同 4.低温优化设计，保证超长时间捕获的稳定性 5.杂波屏蔽电路，使捕获的图像画质更清晰 6.专业色键抠像功能，影片效果更精彩 7.全接口配备,可捕获任何视频播放设备中的素材 | 5 |
|  |  | 刻录机 | Samsung/ SH-224DB 。光驱类型: DVD-RW刻录机，接口类型: SATA，最大DVD刻录速度: 18X，刻录格式: Super-link。 | 5 |
|  |  | 扫描仪 | Canon LiDE220 照片扫描仪，扫描元件: CIS，最大幅面: A4，光学分辨率(dpi): 1200x2400dpi | 2 |
|  |  | 打印机 | 2900+激光打印机，类型: 黑白激光，最大打印幅面: A4。 | 2 |
|  |  | 数码相机 | 600D（单机）， 港版600D（含18-55II镜头）。 | 2 |
|  |  | 小计 |  |
| 2-3 | 计算机组装与维护实训室（50个工位） | 教师机 | T4900（i7 4790/8GB/1TB/DVD刻录机） | 1 |
|  |  | 计算机散件 | 组装计算机（包括电源、CPU、内存条、主板、显卡、声卡、网卡、硬盘、光驱，液晶显示器等） | 50 |
|  |  | 智能检测平台中心管理系统 | SOL-MANAGER-H。 1、可对中盈创信计算机维修智能检测平台SOL-MONITOR、计算机维修智能检测系统SOL-SOFT-X进行智能管理，对台式机系列、笔记本系列、显示器系列、硬盘系列等电路功能板的芯片级维修过程实现维修报告管理、维修结果自动汇总批阅、练习/考核管理、成绩管理、学生管理、教师管理等功能。 2、采用B/S架构的管理方式，教师可通过教师机浏览器方便的访问并管理服务器，顺利的开展课堂实验和考核。 3、与每组的智能检测平台SOL-MONITOR可实现基于检测平台-实验学生-实验内容的灵活绑定，确保实训室管理规范、学生成绩的实名对应。 4、 可方便的选择练习实验模式和考核模式，这两种模式分别适应日常教学和期末考核，为教师管理实训课程及考核提供了便利的管理方式。 5、可对每节实训课及考核设定评分细则，最终可形成成绩明细报告，可生成可视图表，方便教师了解学生实训效果及考核效果，方便进行整体成绩分析。 6、可方便的进行故障设定，只需勾选上对应的元器件编号就可设定实验模板，在考核前所有学生均需与服务器上的故障设定进行比对，确保所有学生的功能板故障类型一致，达到绝对的公平。 7、★产品必须符合2015年全国职业院校技能大赛中职组“计算机检测维修与数据恢复”赛项技术规范要求，并提供大赛组委会颁发的证明文件及厂家针对本授权书和售后服务书原件。 | 3 |
|  |  | 智能检测平台 | 中盈SOL-MONITOR-H。 1、可与计算机维修智能检测系统SOL-SOFT-X配合，对中盈创信台式机系列、笔记本系列、显示器系列、硬盘系列等电路功能板进行高精度智能检测，快速定位、自动判断所有故障点，并接受SOL-MANAGER的管理，2015年国赛产品。 2、可对功能板进行智能准确的检测，定位故障点，提供故障范围提示。 3、 可根据管理系统SOL-MANANGER设置的模式（练习实验模式或考核模式）自动适应，智能切换为两种不同模式，适应日常教学和期末考核。 4、如检测时插入了错误的功能板，则提示功能板错误；检测平台可智能判断功能板的开/关机状态（检测时必须使功能板处于开机状态），并提示学生将功能板开机后再重新检测。 5、如果考核时学生所拿到的原故障板与考题要求不一致，检测平台将首先提示错误，要求学生到教师处更换与考题故障设置一致的功能板。 6、学生在维修检测完毕后，可在系统中标识故障元件位置及故障类型，标识结果可随维修结果一同发到管理系统端进行汇总，方便教师查阅及评分。 7、一旦学生提交最终维修检测报告，系统便允许学生随时查看本次的维修结果报告及得分，使学生最快的得知自己的维修评测结果。 8、★产品必须符合2015年全国职业院校技能大赛中职组“计算机检测维修与数据恢复”赛项技术规范要求，并提供大赛组委会颁发的证明文件及厂家针对本授权书和售后服务书原件。 | 1 |
|  |  | 智能检测软件 | 智能检测软件SOL-SOFT-X-H。 1、计算机维修智能检测系统SOL-SOFT-X，可与计算机维修智能检测平台SOL-MONITOR配合，对中盈创信台式机系列、笔记本系列、显示器系列、硬盘系列等电路功能板进行高精度智能检测，快速定位、自动判断所有故障点，可与计算机维修中心管理平台SOL-MANAGER配合实现维修报告上传、维修结果自动汇总批阅功能，2015年国赛产品。 2、★产品必须符合2015年全国职业院校技能大赛中职组“计算机检测维修与数据恢复”赛项技术规范要求，并提供大赛组委会颁发的证明文件及厂家针对本授权书和售后服务书原件。 | 4 |
|  |  | 交换机 | H3C S1224RV2-CN。类型非网管型交换机，网络标准10/100/1000M，端口24个10/100/1000M自适应以太网端口，MAC地址表4Mb，传输速度10/100/1000M 外观尺寸440mm×230mm×44m | 4 |
|  |  | 维修工作台 | 定制。尺寸：1400*700*730 采用一级密度板制作，面板25mm厚，其它15mm厚，安装背板，设计四抽三护板，结实耐用设计。含椅子 | 4 |
|  |  | 控制终端 | 宏碁标准控制终端 | 4 |
|  |  | 台式机CMOS电路仿真功能板 | SOL-STM-PCCMOS。台式机CMOS电路仿真功能板，用于重复设置故障并维修，可在中盈创信智能检测平台SOL-MONITOR上进行维修前故障检测及维修后验证。 | 4 |
|  |  | 台式机CPU供电电路仿真功能板 | SOL-STM-PCCPUPS。台式机CPU供电电路仿真功能板，用于重复设置故障并维修，可在中盈创信智能检测平台SOL-MONITOR上进行维修前故障检测及维修后验证。 | 4 |
|  |  | 台式机接口电路仿真功能板 | SOL-STM-PCINTFC。台式机接口电路仿真功能板，用于重复设置故障并维修，可在中盈创信智能检测平台SOL-MONITOR上进行维修前故障检测及维修后验证。 | 4 |
|  |  | 台式机南桥供电电路仿真功能板 | SOL-STM-PCICHPS台式机南桥供电电路仿真功能板，用于重复设置故障并维修，可在中盈创信智能检测平台SOL-MONITOR上进行维修前故障检测及维修后验证。 | 20 |
|  |  | 台式机显卡声卡接口电路仿真功能板 | SOL-STM-PCVAINT。台式机显卡声卡接口电路仿真功能板，用于重复设置故障并维修，可在中盈创信智能检测平台SOL-MONITOR上进行维修前故障检测及维修后验证。 | 20 |
|  |  | 网线 | 安普超５类线（千兆） | 4 |
|  |  | 水晶头 | 安普之星 | 1200个 |
|  |  | 网线钳 | 欧宝网线钳 | 50 |
|  |  | 测试仪 | vellygood/唯力测试仪格 | 50 |
|  |  | 交换机 | 华为２６口千兆交换机 | 3 |
|  |  | 排插 | 子弹头２５００Ｗ６口排插 | 20 |
|  |  | 教师桌 | 四轩ＳＦ５０６桌２．５＊０．６标准电脑教室教师桌 | 1 |
|  |  | 教师椅 | 四轩ＳＦ２２８椅软座背靠高低调节 | 2 |
|  |  | 学生电脑桌 | 四轩８８８桌 １．５米＊０．６双连桌 | 25 |
|  |  | 学生电脑椅 | 三脚园椅 | 50 |
|  |  | 电源线 | 25平方：3圈，标准铜芯线10平方7芯:4圈，2.5平方32芯：3圈 | 一批 |
|  |  | 其它 安装材料及安装费用 | 25铝鼻子、200A漏电开关、10铜鼻子、绝缘胶布等。 | 一批 |
|  |  | 线槽及铁线盒 | 准塑料线槽：22×59线槽：50条；19×39线槽：50条；铁线盒30米 | 一批 |
|  |  | 主板测试卡 | LP50A主板测试卡 | 20 |
|  |  | 硬盘维修工具 | PC3000新款第三代硬盘开盘机(数据恢复工具）可换磁头换盘片，产品类别：芯片级维修工具--焊接─BGA拆焊工具。适应范围：3.5英寸和2.5英寸常见硬盘以及1.8寸硬盘。 主要用途：配合做数据恢复时使用。针对电机卡死、电机线圈短路、磁头读写质量下降、磁头芯片信号放大器读写电路异常等故障需更换磁头、盘片等配件的操作中使用。 | 2套 |
|  |  | 数据恢复工具 | HIE-500 数据恢复仪。宽290毫米，纵深324毫米，高70毫米。重1.96公斤。 | 6套 |
|  |  | 维修工具包（电脑专用）工具 | CTN-255。电脑维修工具箱(24件组)： 125mm微型剪钳 125mm微型尖咀钳 三用网络压线钳 150mm纸刀 折式放大镜 125mm镊子 吸锡线 30w电烙铁 吸锡器 0.8mm锡丝筒 防静电毛刷 测电笔 防静电手腕带 吹风球 万用表 5.0×75mm套筒螺丝批 6.0×75mm套筒螺丝批 螺丝批 3×75 6×150 6×38 （mm） 3×75 6×150 6×38 （mm） 规格：390×310×100（mm）工具包 | 2套 |
|  |  | 65寸触控教学电脑一体机 | 型号：常州立图LT750-H。 1.显示尺寸1556mm(W)×878mm(H) 2.画面比例16:9 3.面板尺寸 70寸 4.物理解析度 1920(水平）×1080（垂直） 5.显示色彩 1677万色 6.行频 30KHz～80千赫兹 7.场频 50Hz～75赫兹 8.亮度 450 cd/m2 9.对比度 2000：1 10.视角（度） 178° 11.电视系统 高频头 一个 12.图像制式 PAL/SECAM, NTSC(Option) 13.声音制式 BG ,DK ,I, (M/N,L,L’ Option) 14频道存储 200个 15.视频特性 解码 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 16.音频/喇叭特性 喇叭类型 内置喇叭,可外接喇叭 17.喇叭最大输出功率 10瓦 × 2 18.音频特性 平衡，自动音量控制，环绕声，光纤模式，均衡器 19.输入端子 视频输入 同轴天线端口:一组 20.复合视频输入端口:一组； S端子:一组； 15针电脑接口:三组; 色差端子:二组 21. USB接口：二组（支持图片格式.jpg、.bmp、.png,视频格式avi、.mpg、.dat 、.vob 、 .div、.mov、 .mkv、.rm、 .rmvb、.mp4、.mjpeg、.ts、trp、.wmv、.asf、.flv, 22.音频格式.wma、.mp3、.m4a） 23.高清晰度多媒体接口(HDMI):二组 24.串口控制输入 RS232串口控制端口:一组(连接电脑实现电脑控制电视功能) 25.触摸输入 RS232触摸端口:一组(连接电脑实现触摸功能) 26.音频输入 左/右声道S-Video/复合视频输入端口：一组 27.电脑音频输入接口：一个 28.左/右声道YPbPr 输入/复合视频输入端口：二组 29.输出端子 视频输出 复合视频输出端口：一组 30.15针电脑接口:一组 31.音频输出 左/右声道CVBS输出端口：一组 32.同轴音频SPDIF:一组 33.触摸屏 感应方式 光学成像 34.书写方式 手指，笔 35.扫描速度 16ms 36.误差 ±1.5mm 37.消耗电源 ≤80mA 38.通讯接口 框上USB/COM 39.分辨率 32767×32767 40.PC CPU 奔腾E5500 双核 主频2.8GHz 41.主板 WTM-G4L 芯片组G41 42.主板 WTM-G4L 芯片组G41支持Intel Clear Video 显卡 Intel Graphics Media Accelerator X4500 支持DirectX 10 和Shader Model 4.0 以及OpenGL 2.0 43.声卡 采用HD ALC662 芯片 44.网卡 集成10/100/1000M自适应网卡 45.内存 标配2G DDR3 ,最高4G DDR3硬 320G SATA 46.操作系统 Windows 7/ Windows Vista /Windows XP 47.USB口 四组; 网络接口 二组; VGA输出 一组; 串口 一组;并口 一组 48.耳机输出 一组 49.麦克风输入 一组 50.其他特性 支持自动关机,睡眠定时功能等 51.支持HDCP(HDMI) 52.关机记忆功能 53. 支持高清晰度 1080P等格式 54.遥控器/菜单 遥控器支持菜单,睡眠,输入信号源选择键等 55.菜单支持英文，简体中文等； 56.输入电压 交流电:100～240伏 60/50赫兹 57.整机功率 ＜1000W省电功耗 ;低于3瓦 58.附件 说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线，VGA线，电脑音频线 59.净重(裸机) 118KG 60.毛重(包装) 130KG 61.环境因素 操作温度:0℃～40℃ 62.操作湿度:10%～80% 63.贮藏温度:-20℃～40℃ 64.贮藏湿度:5%～95% 65.前板尺寸： 66.一体机前板颜色：白色 67.安装方式：壁挂 68.全部安装 69.参考品牌：西沃/三猫/鸿合 | 1 |
|  |  | 左右推拉板（白板） | 型号：JS-TL425 结构：外框尺寸400*130CM，可由2/3/4块绿板组成。 面板：厚度为0.3mm书写绿板，可写普通粉笔和水性绿板笔，带磁性 夹层：22mm高密度泡沫板（28公升/立方） 底板：0.27mm镀锌钢板，不生锈不变形 边框：香槟色高强度工业铝合金，规格：70*112*1.5mm | 1 |
|  |  | 工具包 | 螺丝刀（平口、十字）、斜口钳、尖嘴钳、刻刀、镊子、洗板刷、吸锡枪 | 25套 |
|  |  | 货架柜 | 储物柜，定制 | 3 |

C标段：

| 序号 | 实训场地 | 设备名称 | 型号规格、关键参数 | 数量 （台套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 动漫设计实训室（50个工位） | 教师机 | T4900（i7 4790/8GB/1TB/DVD刻录机） | 2 |
|  |  | 学生机 | M4500（i54570/4GB/1TB）,EDU应用（支持网络同传、硬盘保护） | 50 |
|  |  | 网线 | 超５类线（千兆） | 4 |
|  |  | 水晶头 | 安普之星 | 120 |
|  |  | 交换机 | ２６口千兆交换机 | 3 |
|  |  | 排插 | 子弹头２５００Ｗ６口排插 | 20 |
|  |  | 教师桌 | 四轩ＳＦ５０６桌２．５＊０．６标准电脑教室教师桌 | 1 |
|  |  | 教师椅 | 四轩ＳＦ２２８椅软座背靠高低调节 | 2 |
|  |  | 学生电脑桌 | 四轩８８８桌 １．５米＊０．６双连桌 | 25 |
|  |  | 学生电脑椅 | 三脚园椅 | 50 |
|  |  | 电源线 | 25平方：3圈，标准铜芯线10平方7芯:4圈，2.5平方32芯：3圈 | 一批 |
|  |  | 其它 安装材料及安装费用 | 25铝鼻子、200A漏电开关、10铜鼻子、绝缘胶布等。 | 一批 |
|  |  | 线槽及铁线盒 | 准塑料线槽：22×59线槽：50条；19×39线槽：50条；铁线盒30米 | 一批 |
|  |  | 不间断电源 | 山特ＵＰＳ1000瓦，带稳压电源 | 2个 |
|  |  | 手绘板 | wacom CTH-680：绘图板 感应方式电磁式 压感级别1024 活动区域216x135mm（8.5x5.3英寸） 手写笔笔感应类型：无线无源 接口类型USB 产品尺寸：275x221.5x10.1 | 34 |
|  |  | 电源稳压器 | 三相全自动交流稳电源（SJW-30KVA） | 1 |
|  |  | 有源音箱 | 型号: GS-6000(62D)，蓝牙4.0音箱，低音炮电脑台式，声道: 2.1，箱体材质: 木。 | 1 |
|  |  | 65寸触控教学电脑一体机 | 型号：常州立图LT750-H。 1.显示尺寸1556mm(W)×878mm(H) 2.画面比例16:9 3.面板尺寸 70寸 4.物理解析度 1920(水平）×1080（垂直） 5.显示色彩 1677万色 6.行频 30KHz～80千赫兹 7.场频 50Hz～75赫兹 8.亮度 450 cd/m2 9.对比度 2000：1 10.视角（度） 178° 11.电视系统 高频头 一个 12.图像制式 PAL/SECAM, NTSC(Option) 13.声音制式 BG ,DK ,I, (M/N,L,L’ Option) 14频道存储 200个 15.视频特性 解码 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 16.音频/喇叭特性 喇叭类型 内置喇叭,可外接喇叭 17.喇叭最大输出功率 10瓦 × 2 18.音频特性 平衡，自动音量控制，环绕声，光纤模式，均衡器 19.输入端子 视频输入 同轴天线端口:一组 20.复合视频输入端口:一组； S端子:一组； 15针电脑接口:三组; 色差端子:二组 21. USB接口：二组（支持图片格式.jpg、.bmp、.png,视频格式avi、.mpg、.dat 、.vob 、 .div、.mov、 .mkv、.rm、 .rmvb、.mp4、.mjpeg、.ts、trp、.wmv、.asf、.flv, 22.音频格式.wma、.mp3、.m4a） 23.高清晰度多媒体接口(HDMI):二组 24.串口控制输入 RS232串口控制端口:一组(连接电脑实现电脑控制电视功能) 25.触摸输入 RS232触摸端口:一组(连接电脑实现触摸功能) 26.音频输入 左/右声道S-Video/复合视频输入端口：一组 27.电脑音频输入接口：一个 28.左/右声道YPbPr 输入/复合视频输入端口：二组 29.输出端子 视频输出 复合视频输出端口：一组 30.15针电脑接口:一组 31.音频输出 左/右声道CVBS输出端口：一组 32.同轴音频SPDIF:一组 33.触摸屏 感应方式 光学成像 34.书写方式 手指，笔 35.扫描速度 16ms 36.误差 ±1.5mm 37.消耗电源 ≤80mA 38.通讯接口 框上USB/COM 39.分辨率 32767×32767 40.PC CPU 奔腾E5500 双核 主频2.8GHz 41.主板 WTM-G4L 芯片组G41 42.主板 WTM-G4L 芯片组G41支持Intel Clear Video 显卡 Intel Graphics Media Accelerator X4500 支持DirectX 10 和Shader Model 4.0 以及OpenGL 2.0 43.声卡 采用HD ALC662 芯片 44.网卡 集成10/100/1000M自适应网卡 45.内存 标配2G DDR3 ,最高4G DDR3硬 320G SATA 46.操作系统 Windows 7/ Windows Vista /Windows XP 47.USB口 四组; 网络接口 二组; VGA输出 一组; 串口 一组;并口 一组 48.耳机输出 一组 49.麦克风输入 一组 50.其他特性 支持自动关机,睡眠定时功能等 51.支持HDCP(HDMI) 52.关机记忆功能 53. 支持高清晰度 1080P等格式 54.遥控器/菜单 遥控器支持菜单,睡眠,输入信号源选择键等 55.菜单支持英文，简体中文等； 56.输入电压 交流电:100～240伏 60/50赫兹 57.整机功率 ＜1000W省电功耗 ;低于3瓦 58.附件 说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线，VGA线，电脑音频线 59.净重(裸机) 118KG 60.毛重(包装) 130KG 61.环境因素 操作温度:0℃～40℃ 62.操作湿度:10%～80% 63.贮藏温度:-20℃～40℃ 64.贮藏湿度:5%～95% 65.前板尺寸： 66.一体机前板颜色：白色 67.安装方式：壁挂 68.全部安装 69.参考品牌：西沃/三猫/鸿合 | 1 |
|  |  | 左右推拉板（白板） | 型号：JS-TL425 结构：外框尺寸400*130CM，可由2/3/4块绿板组成。 面板：厚度为0.3mm书写绿板，可写普通粉笔和水性绿板笔，带磁性 夹层：22mm高密度泡沫板（28公升/立方） 底板：0.27mm镀锌钢板，不生锈不变形 边框：香槟色高强度工业铝合金，规格：70*112*1.5mm | 1 |
|  |  | 小计 |  |
| 3-2 | 平面广告设计与制作实训室（50个工位） | 教师机 | 联想扬天 T4900（i7 4790/8GB/1TB/DVD刻录机） | 2 |
|  |  | 学生机 | 联想启天 M4500（i5 4570/4GB/1TB）,EDU应用（支持网络同传、硬盘保护） | 50 |
|  |  | 写真机 | 泰腾捷压电写真机TT-1626。打印宽度：1.6M，墨水类型：水性/弱溶剂，打印材料：背胶，灯片，相纸，灯布，车贴等，RIP软件：Maintop/Photoprint，文件格式：BMP/TIFF/JPG/EPS/PDF，型号：1626-R，喷头：DX6，喷头数 ：2，精度：1440DPI，颜色：4，机器尺寸：2.6M(L)*0.7M(W)*1.27M(H)。 | 1 |
|  |  | 条幅机 | 奥德利色带条幅机F2-1000S。 型号：ADL-发现Ⅱ-1000 打印接口：U盘脱机、网口。 进布宽度：1000mm，实际打印宽度：768mm，重复精度：5mm。 打印速度：80-160m/h。打印介质：薄膜、卡纸、普通布。 机器功率：500-800W。电源规格：AC110V-240V频率50/60Hz。 机器重量：80Kg，机器尺寸：1600X600X1000mm。 | 1 |
|  |  | 刻绘机 | H1380型电脑刻字机，实刻122厘米宽，USB直接输出，最高压力500克，最高速度800mm/s，进口刀车。最大刻绘宽度: 1.201m(含)-1.4m(含)，最大进纸宽度: 1.201m(含)-1.4m(含)。 | 1 |
|  |  | 雕刻机 | SJ-1212。X、Y轴行程：1200×1200mm，Z轴行程：>100mm，平台尺寸：1300×1420mm，分辨率：0.005mm，重复定位精度：0.05mm。 | 1 |
|  |  | 喷绘写真一体机 | YH-3202X双头压电喷绘写真一体机，含喷头及墨水。 最大打印尺寸：3200mm 喷头类型：两个爱普生7代头或是5代喷头,180*8*2排孔。 打印速度： 3PASS 45.00㎡/h 4PASS 35.0㎡/h 6PASS 24.0㎡/h 8PASS 18.0㎡/h 墨水兼容性：水性墨水，弱溶剂墨水，热升华墨水。 打印分辨率： 720×720dpi或1440×1440dpi 打印材质： Pp纸，背胶，灯片，相纸，车身贴，喷绘布，热转印纸，皮革，墙纸，壁纸、、、、等等。 电源：110或220V AC,50HZ 功率：待机24W，工作400W 工作环境： 18℃-30℃（65℉-86℉），20%-70%相对湿度，非冷凝 接口：USB2.0/USBHI 应用系统： Windows xp windows7 操作面板语言：中文或英文 供墨系统：连续大容量供墨系统，每个颜色可以备用1000ML 介质处理：自动收放纸系统 烘干方式：前中后三段加热。带风干风扇。 打印软件：蒙泰5.3 | 1 |
|  |  | 冷裱机 | 图宝牌。 1.最大装裱幅面：1600mm; 2．装裱所用长度：不限; 3．最大装裱厚度：20mm 4．本机为手摇式冷裱，不需要电源。 | 1 |
|  |  | 扫描仪 | Canon LiDE220 照片扫描仪，扫描元件: CIS，最大幅面: A4，光学分辨率(dpi): 1200x2400dpi | 5 |
|  |  | 打印机 | 2900+激光打印机，类型: 黑白激光，最大打印幅面: A4。 | 5 |
|  |  | 网线 | 超５类线（千兆） | 4 |
|  |  | 水晶头 | 安普之星 | 120 |
|  |  | 交换机 | ２６口千兆交换机 | 3 |
|  |  | 排插 | 子弹头２５００Ｗ６口排插 | 20 |
|  |  | 教师桌 | 四轩ＳＦ５０６桌２．５＊０．６标准电脑教室教师桌 | 1 |
|  |  | 教师椅 | 四轩ＳＦ２２８椅软座背靠高低调节 | 2 |
|  |  | 学生电脑桌 | 四轩８８８桌 １．５米＊０．６双连桌 | 25 |
|  |  | 学生电脑椅 | 三脚园椅 | 50 |
|  |  | 电源线 | 25平方：3圈，标准铜芯线10平方7芯:4圈，2.5平方32芯：3圈 | 一批 |
|  |  | 其它 安装材料及安装费用 | 25铝鼻子、200A漏电开关、10铜鼻子、绝缘胶布等。 | 一批 |
|  |  | 线槽及铁线盒 | 准塑料线槽：22×59线槽：50条；19×39线槽：50条；铁线盒30米 | 一批 |
|  |  | 65寸触控教学电脑一体机 | 型号：常州立图LT750-H。 1.显示尺寸1556mm(W)×878mm(H) 2.画面比例16:9 3.面板尺寸 70寸 4.物理解析度 1920(水平）×1080（垂直） 5.显示色彩 1677万色 6.行频 30KHz～80千赫兹 7.场频 50Hz～75赫兹 8.亮度 450 cd/m2 9.对比度 2000：1 10.视角（度） 178° 11.电视系统 高频头 一个 12.图像制式 PAL/SECAM, NTSC(Option) 13.声音制式 BG ,DK ,I, (M/N,L,L’ Option) 14频道存储 200个 15.视频特性 解码 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 16.音频/喇叭特性 喇叭类型 内置喇叭,可外接喇叭 17.喇叭最大输出功率 10瓦 × 2 18.音频特性 平衡，自动音量控制，环绕声，光纤模式，均衡器 19.输入端子 视频输入 同轴天线端口:一组 20.复合视频输入端口:一组； S端子:一组； 15针电脑接口:三组; 色差端子:二组 21. USB接口：二组（支持图片格式.jpg、.bmp、.png,视频格式avi、.mpg、.dat 、.vob 、 .div、.mov、 .mkv、.rm、 .rmvb、.mp4、.mjpeg、.ts、trp、.wmv、.asf、.flv, 22.音频格式.wma、.mp3、.m4a） 23.高清晰度多媒体接口(HDMI):二组 24.串口控制输入 RS232串口控制端口:一组(连接电脑实现电脑控制电视功能) 25.触摸输入 RS232触摸端口:一组(连接电脑实现触摸功能) 26.音频输入 左/右声道S-Video/复合视频输入端口：一组 27.电脑音频输入接口：一个 28.左/右声道YPbPr 输入/复合视频输入端口：二组 29.输出端子 视频输出 复合视频输出端口：一组 30.15针电脑接口:一组 31.音频输出 左/右声道CVBS输出端口：一组 32.同轴音频SPDIF:一组 33.触摸屏 感应方式 光学成像 34.书写方式 手指，笔 35.扫描速度 16ms 36.误差 ±1.5mm 37.消耗电源 ≤80mA 38.通讯接口 框上USB/COM 39.分辨率 32767×32767 40.PC CPU 奔腾E5500 双核 主频2.8GHz 41.主板 WTM-G4L 芯片组G41 42.主板 WTM-G4L 芯片组G41支持Intel Clear Video 显卡 Intel Graphics Media Accelerator X4500 支持DirectX 10 和Shader Model 4.0 以及OpenGL 2.0 43.声卡 采用HD ALC662 芯片 44.网卡 集成10/100/1000M自适应网卡 45.内存 标配2G DDR3 ,最高4G DDR3硬 320G SATA 46.操作系统 Windows 7/ Windows Vista /Windows XP 47.USB口 四组; 网络接口 二组; VGA输出 一组; 串口 一组;并口 一组 48.耳机输出 一组 49.麦克风输入 一组 50.其他特性 支持自动关机,睡眠定时功能等 51.支持HDCP(HDMI) 52.关机记忆功能 53. 支持高清晰度 1080P等格式 54.遥控器/菜单 遥控器支持菜单,睡眠,输入信号源选择键等 55.菜单支持英文，简体中文等； 56.输入电压 交流电:100～240伏 60/50赫兹 57.整机功率 ＜1000W省电功耗 ;低于3瓦 58.附件 说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线，VGA线，电脑音频线 59.净重(裸机) 118KG 60.毛重(包装) 130KG 61.环境因素 操作温度:0℃～40℃ 62.操作湿度:10%～80% 63.贮藏温度:-20℃～40℃ 64.贮藏湿度:5%～95% 65.前板尺寸： 66.一体机前板颜色：白色 67.安装方式：壁挂 68.全部安装 69.参考品牌：西沃/三猫/鸿合 | 1 |
|  |  | 左右推拉板（白板） | 型号：JS-TL425 结构：外框尺寸400*130CM，可由2/3/4块绿板组成。 面板：厚度为0.3mm书写绿板，可写普通粉笔和水性绿板笔，带磁性 夹层：22mm高密度泡沫板（28公升/立方） 底板：0.27mm镀锌钢板，不生锈不变形 边框：香槟色高强度工业铝合金，规格：70*112*1.5mm | 1 |
|  |  | 不间断电源 | ＵＰＳ1000瓦，带稳压电源 | 2个 |
|  |  | 电源稳压器 | 三相全自动交流稳电源（SJW-30KVA） | 1 |
|  |  | 有源音箱 | 型号: GS-6000(62D)，蓝牙4.0音箱，低音炮电脑台式，声道: 2.1，箱体材质: 木。 | 1 |
| 3-3 | 网络综合布线实训室（36个工位） | 钢制实训墙组 | QX-PAW-L1. 1：物理基础搭建系统按照“U”字形态进行拼接组合而成的。全钢无骨架结构，拼接而成，拆卸简单，安装方便，强度高，外形美观。墙体搭建后，墙体内部不得出现方管支撑。钢板厚度全部为2mm。 钢面板折边至少2折，每两条最近的折边距离必须小于500毫米。独立墙体尺寸1200×2450×250mm。 2.每座单体墙有对称的两个墙面，每个墙面布有2道横向和纵向凹槽，凹槽深度50mm，宽度100mm，下部横向凹槽距离地面300mm。 3.钢面板表面设有60X60毫米的安装孔用来安装各种线管、插座、线槽等。.每两面墙体形成直角部位独立墙体安装2个墙面，每个墙面满足2-3名学生同时实训，每两个墙体形成的区间能满足4-6人实训。 4.钢制模拟墙组能够保证36个学生分为12组每组2-3人同时进行实训操作。每组学员实训内容一致。 | 4 |
|  |  | 光纤性能测试实训装置 | QXPLD-PX13-A 1．产品组成： 实训设备为开放式机架结构，落地安装、长0.6米，宽0.6米，高2米。设备上安装的有24口配线架2个、110配线架2个、理线器4个、带故障显示的电子打线测试装置6U模块1套（数字乘法显示灯6盏红色灯*16盏绿色灯）、7寸触控式光纤性能测试仪6U模块1套、信息地插1个、电源地插1个、零件/工具盒1个，铜地插式RJ45网络端口、RJ11语音端口和220V电源端口各1个，光纤FC/SC/ST/LC配线架各1个，光纤接续盒 4个， 光纤耦合器FC/SC/ST/LC 1套。 2．产品结构： 标准全钢机架结构，机架下部有4个低脚螺丝地面固定，保证设备牢固，能够承受实训时，打线的冲击力。 | 2 |
|  |  | 光纤性能测试实训装置 | 型号:QXPLD-PX13-B： 1．产品组成： 实训设备为开放式机架结构，落地安装、长0.6米，宽0.6米，高2米。设备上安装的有24口配线架2个、110配线架2个、理线器4个、带故障显示的电子跳线测试装置4U模块1套（数字乘法显示灯6盏红色灯*16盏绿色灯）、7寸触控式光纤性能测试仪6U模块1套、信息地插1个、电源地插1个、零件/工具盒1个，铜地插式RJ45网络端口、RJ11语音端口和220V电源端口各1个，光纤FC/SC/ST/LC配线架各1个，光纤接续盒4个， 光纤耦合器FC/SC/ST/LC 1套。 2．产品结构： 标准全钢机架结构，机架下部有4个低脚螺丝地面固定，保证设备牢固，能够承受实训时，打线的冲击力。 3．产品功能： 能够进行光缆配线和熔接实训以及性能测试实训。 | 2 |
|  |  | 综合布线工具箱 | 1、网络压线钳，RJ45口/RJ11口 2把 2、网络打线钳（单口）2把 3、2米钢卷尺 2把，测量长度。 4、活扳手，150mm(6寸) 2把。 5、螺丝刀Φ6*150 2把，十字头，带磁性。 6、壁纸刀 2把，裁割用。 7、手持锯弓和配套钢锯条 1套。 8、钢锯条 5根。 9、能手测试仪 1个 10、线管剪 1把，PVC管裁断用。 11、老虎钳6” 1把，夹持物件。 12、尖嘴钳 1把，清理5对连接块用。 13、斜口钳 1把 14、剪刀1把，裁剪线槽用。 15、镊子1把，清理模块和理线用。 16、不锈钢角尺300mm 1把，角度测量。 17、条形水平尺400mm 1把，测量水平。 18、弯管器Φ20 1把，PVC管成型用。 19、计算器 1个。 20、Φ10/Φ8/Φ6钻头各2个。 21、十字批头 2个。 22、RJ45水晶头10个。 23、BNC压线工具1把。 24、工具箱（开模）。 | 2 |
|  |  | 光纤工具箱 | 1. 皮线光缆开剥器 1 把 2. 光纤剥皮钳 1 把 3. 横向开缆刀 1 把 4. 光纤切割刀 1 把 5. 剪刀(凯夫拉） 1 把 6. 蛇头钳 1 把 7. 横向束管刀 1 套 8. 内六角扳手 2 把 9. 洗耳球 1 套 10. 记号笔 1 个 11. 酒精泵瓶 1 支 12. 微型螺丝刀 1 个 13. 定长器 1 套 14. 导轨条 1 把 15. 笔式切割刀 1 把 16. 酒精布 20 块 17. 工具箱 1 个 | 2 |
|  |  | 电动工具箱 | 电动起子1个 充电电池2个 充电器 1个 | 2 |
|  |  | 人字梯 | 1.8 铝合金材料 | 2 |
|  |  | 网线 | 超五类双绞线 | 2 |
|  |  | 光纤 | 标准件 | 20 |
|  |  | 25对大对数 | 标准件 | 20 |
|  |  | 铜轴电缆 | 标准件 | 20 |
|  |  | 配套辅材（底盒、面板、模块、线管、线槽等） | 1. 光纤快速连接器 30 个 2. 英制F头 20 个 3. 网络水晶头 50 个 4. 网络模块 20 个 5. 电话模块 16 个 6. 86明盒 15 个 7. 86暗盒 4 个 8. 双口面板 15 个 9. 有线电视面板 4 个 10. 英制F双通头 15个 11. 40PVC线槽 20 米 12. 40线槽三通 10 个 13. 40线槽阴角 10 个 14. 40线槽阳角 10 个 15. 40线槽直角 10 个 16. 20PVC线槽 16 米 17. 20线槽三通 10 个 18. 20线槽阴角 10 个 19. 20线槽阳角 10 个 20. 20线槽直角 10 个 21. 50PVC线管 6 米 22. 50线管弯头 5 个 23. 50线管三通 2 个 24. 50线管卡 6 个 25. 20PVC线管 16 米 26. 20线管弯头 15 个 27. 20线管三通 10 个 28. 20线管直通 5 个 29. 20线管管卡 30 个 30. 十字螺丝 200 个 31. 机柜螺丝 100 个 32. 4号尼龙扎带 200 根 33. 标签扎带 100 个 34. 标签纸 1 袋 35. 记号笔 1 只 |  |
|  |  | 综合布线耗材 | 定制 | 1 |
|  |  | 65寸触控教学电脑一体机 | 型号：立图LT750-H。 1.显示尺寸1556mm(W)×878mm(H) 2.画面比例16:9 3.面板尺寸 70寸 4.物理解析度 1920(水平）×1080（垂直） 5.显示色彩 1677万色 6.行频 30KHz～80千赫兹 7.场频 50Hz～75赫兹 8.亮度 450 cd/m2 9.对比度 2000：1 10.视角（度） 178° 11.电视系统 高频头 一个 12.图像制式 PAL/SECAM, NTSC(Option) 13.声音制式 BG ,DK ,I, (M/N,L,L’ Option) 14频道存储 200个 15.视频特性 解码 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 16.音频/喇叭特性 喇叭类型 内置喇叭,可外接喇叭 17.喇叭最大输出功率 10瓦 × 2 18.音频特性 平衡，自动音量控制，环绕声，光纤模式，均衡器 19.输入端子 视频输入 同轴天线端口:一组 20.复合视频输入端口:一组； S端子:一组； 15针电脑接口:三组; 色差端子:二组 21. USB接口：二组（支持图片格式.jpg、.bmp、.png,视频格式avi、.mpg、.dat 、.vob 、 .div、.mov、 .mkv、.rm、 .rmvb、.mp4、.mjpeg、.ts、trp、.wmv、.asf、.flv, 22.音频格式.wma、.mp3、.m4a） 23.高清晰度多媒体接口(HDMI):二组 24.串口控制输入 RS232串口控制端口:一组(连接电脑实现电脑控制电视功能) 25.触摸输入 RS232触摸端口:一组(连接电脑实现触摸功能) 26.音频输入 左/右声道S-Video/复合视频输入端口：一组 27.电脑音频输入接口：一个 28.左/右声道YPbPr 输入/复合视频输入端口：二组 29.输出端子 视频输出 复合视频输出端口：一组 30.15针电脑接口:一组 31.音频输出 左/右声道CVBS输出端口：一组 32.同轴音频SPDIF:一组 33.触摸屏 感应方式 光学成像 34.书写方式 手指，笔 35.扫描速度 16ms 36.误差 ±1.5mm 37.消耗电源 ≤80mA 38.通讯接口 框上USB/COM 39.分辨率 32767×32767 40.PC CPU 奔腾E5500 双核 主频2.8GHz 41.主板 WTM-G4L 芯片组G41 42.主板 WTM-G4L 芯片组G41支持Intel Clear Video 显卡 Intel Graphics Media Accelerator X4500 支持DirectX 10 和Shader Model 4.0 以及OpenGL 2.0 43.声卡 采用HD ALC662 芯片 44.网卡 集成10/100/1000M自适应网卡 45.内存 标配2G DDR3 ,最高4G DDR3硬 320G SATA 46.操作系统 Windows 7/ Windows Vista /Windows XP 47.USB口 四组; 网络接口 二组; VGA输出 一组; 串口 一组;并口 一组 48.耳机输出 一组 49.麦克风输入 一组 50.其他特性 支持自动关机,睡眠定时功能等 51.支持HDCP(HDMI) 52.关机记忆功能 53. 支持高清晰度 1080P等格式 54.遥控器/菜单 遥控器支持菜单,睡眠,输入信号源选择键等 55.菜单支持英文，简体中文等； 56.输入电压 交流电:100～240伏 60/50赫兹 57.整机功率 ＜1000W省电功耗 ;低于3瓦 58.附件 说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线，VGA线，电脑音频线 59.净重(裸机) 118KG 60.毛重(包装) 130KG 61.环境因素 操作温度:0℃～40℃ 62.操作湿度:10%～80% 63.贮藏温度:-20℃～40℃ 64.贮藏湿度:5%～95% 65.前板尺寸： 66.一体机前板颜色：白色 67.安装方式：壁挂 68.全部安装 69.参考品牌：西沃/三猫/鸿合 | 1 |
|  |  | 左右推拉板（白板） | 型号：JS-TL425 结构：外框尺寸400*130CM，可由2/3/4块绿板组成。 面板：厚度为0.3mm书写绿板，可写普通粉笔和水性绿板笔，带磁性 夹层：22mm高密度泡沫板（28公升/立方） 底板：0.27mm镀锌钢板，不生锈不变形 边框：香槟色高强度工业铝合金，规格：70*112*1.5mm | 1 |
|  |  | 小计 |  |
| 3-1 | 动漫设计实训室（50个工位） | 教师机 | T4900（i7 4790/8GB/1TB/DVD刻录机） | 2 |
|  |  | 学生机 | M4500（i54570/4GB/1TB）,EDU应用（支持网络同传、硬盘保护） | 50 |
|  |  | 网线 | 超５类线（千兆） | 4 |
|  |  | 水晶头 | 安普之星 | 120 |
|  |  | 交换机 | ２６口千兆交换机 | 3 |
|  |  | 排插 | 子弹头２５００Ｗ６口排插 | 20 |
|  |  | 教师桌 | 四轩ＳＦ５０６桌２．５＊０．６标准电脑教室教师桌 | 1 |
|  |  | 教师椅 | 四轩ＳＦ２２８椅软座背靠高低调节 | 2 |
|  |  | 学生电脑桌 | 四轩８８８桌 １．５米＊０．６双连桌 | 25 |
|  |  | 学生电脑椅 | 三脚园椅 | 50 |
|  |  | 电源线 | 25平方：3圈，标准铜芯线10平方7芯:4圈，2.5平方32芯：3圈 | 一批 |
|  |  | 其它 安装材料及安装费用 | 25铝鼻子、200A漏电开关、10铜鼻子、绝缘胶布等。 | 一批 |
|  |  | 线槽及铁线盒 | 准塑料线槽：22×59线槽：50条；19×39线槽：50条；铁线盒30米 | 一批 |
|  |  | 不间断电源 | ＵＰＳ1000瓦，带稳压电源 | 2个 |
|  |  | 手绘板 | wacom CTH-680：绘图板 感应方式电磁式 压感级别1024 活动区域216x135mm（8.5x5.3英寸） 手写笔笔感应类型：无线无源 接口类型USB 产品尺寸：275x221.5x10.1 | 34 |
|  |  | 电源稳压器 | 三相全自动交流稳电源（SJW-30KVA） | 1 |
|  |  | 有源音箱 | 型号: GS-6000(62D)，蓝牙4.0音箱，低音炮电脑台式，声道: 2.1，箱体材质: 木。 | 1 |
|  |  | 65寸触控教学电脑一体机 | 型号：常州立图LT750-H。 1.显示尺寸1556mm(W)×878mm(H) 2.画面比例16:9 3.面板尺寸 70寸 4.物理解析度 1920(水平）×1080（垂直） 5.显示色彩 1677万色 6.行频 30KHz～80千赫兹 7.场频 50Hz～75赫兹 8.亮度 450 cd/m2 9.对比度 2000：1 10.视角（度） 178° 11.电视系统 高频头 一个 12.图像制式 PAL/SECAM, NTSC(Option) 13.声音制式 BG ,DK ,I, (M/N,L,L’ Option) 14频道存储 200个 15.视频特性 解码 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 16.音频/喇叭特性 喇叭类型 内置喇叭,可外接喇叭 17.喇叭最大输出功率 10瓦 × 2 18.音频特性 平衡，自动音量控制，环绕声，光纤模式，均衡器 19.输入端子 视频输入 同轴天线端口:一组 20.复合视频输入端口:一组； S端子:一组； 15针电脑接口:三组; 色差端子:二组 21. USB接口：二组（支持图片格式.jpg、.bmp、.png,视频格式avi、.mpg、.dat 、.vob 、 .div、.mov、 .mkv、.rm、 .rmvb、.mp4、.mjpeg、.ts、trp、.wmv、.asf、.flv, 22.音频格式.wma、.mp3、.m4a） 23.高清晰度多媒体接口(HDMI):二组 24.串口控制输入 RS232串口控制端口:一组(连接电脑实现电脑控制电视功能) 25.触摸输入 RS232触摸端口:一组(连接电脑实现触摸功能) 26.音频输入 左/右声道S-Video/复合视频输入端口：一组 27.电脑音频输入接口：一个 28.左/右声道YPbPr 输入/复合视频输入端口：二组 29.输出端子 视频输出 复合视频输出端口：一组 30.15针电脑接口:一组 31.音频输出 左/右声道CVBS输出端口：一组 32.同轴音频SPDIF:一组 33.触摸屏 感应方式 光学成像 34.书写方式 手指，笔 35.扫描速度 16ms 36.误差 ±1.5mm 37.消耗电源 ≤80mA 38.通讯接口 框上USB/COM 39.分辨率 32767×32767 40.PC CPU 奔腾E5500 双核 主频2.8GHz 41.主板 WTM-G4L 芯片组G41 42.主板 WTM-G4L 芯片组G41支持Intel Clear Video 显卡 Intel Graphics Media Accelerator X4500 支持DirectX 10 和Shader Model 4.0 以及OpenGL 2.0 43.声卡 采用HD ALC662 芯片 44.网卡 集成10/100/1000M自适应网卡 45.内存 标配2G DDR3 ,最高4G DDR3硬 320G SATA 46.操作系统 Windows 7/ Windows Vista /Windows XP 47.USB口 四组; 网络接口 二组; VGA输出 一组; 串口 一组;并口 一组 48.耳机输出 一组 49.麦克风输入 一组 50.其他特性 支持自动关机,睡眠定时功能等 51.支持HDCP(HDMI) 52.关机记忆功能 53. 支持高清晰度 1080P等格式 54.遥控器/菜单 遥控器支持菜单,睡眠,输入信号源选择键等 55.菜单支持英文，简体中文等； 56.输入电压 交流电:100～240伏 60/50赫兹 57.整机功率 ＜1000W省电功耗 ;低于3瓦 58.附件 说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线，VGA线，电脑音频线 59.净重(裸机) 118KG 60.毛重(包装) 130KG 61.环境因素 操作温度:0℃～40℃ 62.操作湿度:10%～80% 63.贮藏温度:-20℃～40℃ 64.贮藏湿度:5%～95% 65.前板尺寸： 66.一体机前板颜色：白色 67.安装方式：壁挂 68.全部安装 69.参考品牌：西沃/三猫/鸿合 | 1 |
|  |  | 左右推拉板（白板） | 型号：JS-TL425 结构：外框尺寸400*130CM，可由2/3/4块绿板组成。 面板：厚度为0.3mm书写绿板，可写普通粉笔和水性绿板笔，带磁性 夹层：22mm高密度泡沫板（28公升/立方） 底板：0.27mm镀锌钢板，不生锈不变形 边框：香槟色高强度工业铝合金，规格：70*112*1.5mm | 1 |
| 3-2 | 平面广告设计与制作实训室（50个工位） | 教师机 | T4900（i7 4790/8GB/1TB/DVD刻录机） | 2 |
|  |  | 学生机 | M4500（i5 4570/4GB/1TB）,EDU应用（支持网络同传、硬盘保护） | 50 |
|  |  | 写真机 | 泰腾捷压电写真机TT-1626。打印宽度：1.6M，墨水类型：水性/弱溶剂，打印材料：背胶，灯片，相纸，灯布，车贴等，RIP软件：Maintop/Photoprint，文件格式：BMP/TIFF/JPG/EPS/PDF，型号：1626-R，喷头：DX6，喷头数 ：2，精度：1440DPI，颜色：4，机器尺寸：2.6M(L)*0.7M(W)*1.27M(H)。 | 1 |
|  |  | 条幅机 | 色带条幅机F2-1000S。 型号：ADL-发现Ⅱ-1000 打印接口：U盘脱机、网口。 进布宽度：1000mm，实际打印宽度：768mm，重复精度：5mm。 打印速度：80-160m/h。打印介质：薄膜、卡纸、普通布。 机器功率：500-800W。电源规格：AC110V-240V频率50/60Hz。 机器重量：80Kg，机器尺寸：1600X600X1000mm。 | 1 |
|  |  | 刻绘机 | H1380型电脑刻字机，实刻122厘米宽，USB直接输出，最高压力500克，最高速度800mm/s，进口刀车。最大刻绘宽度: 1.201m(含)-1.4m(含)，最大进纸宽度: 1.201m(含)-1.4m(含)。 | 1 |
|  |  | 雕刻机 | SJ-1212。X、Y轴行程：1200×1200mm，Z轴行程：>100mm，平台尺寸：1300×1420mm，分辨率：0.005mm，重复定位精度：0.05mm。 | 1 |
|  |  | 喷绘写真一体机 | YH-3202X双头压电喷绘写真一体机，含喷头及墨水。 最大打印尺寸：3200mm 喷头类型：两个爱普生7代头或是5代喷头,180*8*2排孔。 打印速度： 3PASS 45.00㎡/h 4PASS 35.0㎡/h 6PASS 24.0㎡/h 8PASS 18.0㎡/h 墨水兼容性：水性墨水，弱溶剂墨水，热升华墨水。 打印分辨率： 720×720dpi或1440×1440dpi 打印材质： Pp纸，背胶，灯片，相纸，车身贴，喷绘布，热转印纸，皮革，墙纸，壁纸、、、、等等。 电源：110或220V AC,50HZ 功率：待机24W，工作400W 工作环境： 18℃-30℃（65℉-86℉），20%-70%相对湿度，非冷凝 接口：USB2.0/USBHI 应用系统： Windows xp windows7 操作面板语言：中文或英文 供墨系统：连续大容量供墨系统，每个颜色可以备用1000ML 介质处理：自动收放纸系统 烘干方式：前中后三段加热。带风干风扇。 打印软件：蒙泰5.3 | 1 |
|  |  | 冷裱机 | 图宝牌。 1.最大装裱幅面：1600mm; 2．装裱所用长度：不限; 3．最大装裱厚度：20mm 4．本机为手摇式冷裱，不需要电源。 | 1 |
|  |  | 扫描仪 | Canon LiDE220 照片扫描仪，扫描元件: CIS，最大幅面: A4，光学分辨率(dpi): 1200x2400dpi | 5 |
|  |  | 打印机 | 2900+激光打印机，类型: 黑白激光，最大打印幅面: A4。 | 5 |
|  |  | 网线 | 超５类线（千兆） | 4 |
|  |  | 水晶头 | 安普之星 | 120 |
|  |  | 交换机 | ２６口千兆交换机 | 3 |
|  |  | 排插 | 子弹头２５００Ｗ６口排插 | 20 |
|  |  | 教师桌 | 四轩ＳＦ５０６桌２．５＊０．６标准电脑教室教师桌 | 1 |
|  |  | 教师椅 | 四轩ＳＦ２２８椅软座背靠高低调节 | 2 |
|  |  | 学生电脑桌 | 四轩８８８桌 １．５米＊０．６双连桌 | 25 |
|  |  | 学生电脑椅 | 三脚园椅 | 50 |
|  |  | 电源线 | 25平方：3圈，标准铜芯线10平方7芯:4圈，2.5平方32芯：3圈 | 一批 |
|  |  | 其它 安装材料及安装费用 | 25铝鼻子、200A漏电开关、10铜鼻子、绝缘胶布等。 | 一批 |
|  |  | 线槽及铁线盒 | 准塑料线槽：22×59线槽：50条；19×39线槽：50条；铁线盒30米 | 一批 |
|  |  | 65寸触控教学电脑一体机 | 型号：常州立图LT750-H。 1.显示尺寸1556mm(W)×878mm(H) 2.画面比例16:9 3.面板尺寸 70寸 4.物理解析度 1920(水平）×1080（垂直） 5.显示色彩 1677万色 6.行频 30KHz～80千赫兹 7.场频 50Hz～75赫兹 8.亮度 450 cd/m2 9.对比度 2000：1 10.视角（度） 178° 11.电视系统 高频头 一个 12.图像制式 PAL/SECAM, NTSC(Option) 13.声音制式 BG ,DK ,I, (M/N,L,L’ Option) 14频道存储 200个 15.视频特性 解码 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 16.音频/喇叭特性 喇叭类型 内置喇叭,可外接喇叭 17.喇叭最大输出功率 10瓦 × 2 18.音频特性 平衡，自动音量控制，环绕声，光纤模式，均衡器 19.输入端子 视频输入 同轴天线端口:一组 20.复合视频输入端口:一组； S端子:一组； 15针电脑接口:三组; 色差端子:二组 21. USB接口：二组（支持图片格式.jpg、.bmp、.png,视频格式avi、.mpg、.dat 、.vob 、 .div、.mov、 .mkv、.rm、 .rmvb、.mp4、.mjpeg、.ts、trp、.wmv、.asf、.flv, 22.音频格式.wma、.mp3、.m4a） 23.高清晰度多媒体接口(HDMI):二组 24.串口控制输入 RS232串口控制端口:一组(连接电脑实现电脑控制电视功能) 25.触摸输入 RS232触摸端口:一组(连接电脑实现触摸功能) 26.音频输入 左/右声道S-Video/复合视频输入端口：一组 27.电脑音频输入接口：一个 28.左/右声道YPbPr 输入/复合视频输入端口：二组 29.输出端子 视频输出 复合视频输出端口：一组 30.15针电脑接口:一组 31.音频输出 左/右声道CVBS输出端口：一组 32.同轴音频SPDIF:一组 33.触摸屏 感应方式 光学成像 34.书写方式 手指，笔 35.扫描速度 16ms 36.误差 ±1.5mm 37.消耗电源 ≤80mA 38.通讯接口 框上USB/COM 39.分辨率 32767×32767 40.PC CPU 奔腾E5500 双核 主频2.8GHz 41.主板 WTM-G4L 芯片组G41 42.主板 WTM-G4L 芯片组G41支持Intel Clear Video 显卡 Intel Graphics Media Accelerator X4500 支持DirectX 10 和Shader Model 4.0 以及OpenGL 2.0 43.声卡 采用HD ALC662 芯片 44.网卡 集成10/100/1000M自适应网卡 45.内存 标配2G DDR3 ,最高4G DDR3硬 320G SATA 46.操作系统 Windows 7/ Windows Vista /Windows XP 47.USB口 四组; 网络接口 二组; VGA输出 一组; 串口 一组;并口 一组 48.耳机输出 一组 49.麦克风输入 一组 50.其他特性 支持自动关机,睡眠定时功能等 51.支持HDCP(HDMI) 52.关机记忆功能 53. 支持高清晰度 1080P等格式 54.遥控器/菜单 遥控器支持菜单,睡眠,输入信号源选择键等 55.菜单支持英文，简体中文等； 56.输入电压 交流电:100～240伏 60/50赫兹 57.整机功率 ＜1000W省电功耗 ;低于3瓦 58.附件 说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线，VGA线，电脑音频线 59.净重(裸机) 118KG 60.毛重(包装) 130KG 61.环境因素 操作温度:0℃～40℃ 62.操作湿度:10%～80% 63.贮藏温度:-20℃～40℃ 64.贮藏湿度:5%～95% 65.前板尺寸： 66.一体机前板颜色：白色 67.安装方式：壁挂 68.全部安装 69.参考品牌：西沃/三猫/鸿合 | 1 |
|  |  | 左右推拉板（白板） | 型号：JS-TL425 结构：外框尺寸400*130CM，可由2/3/4块绿板组成。 面板：厚度为0.3mm书写绿板，可写普通粉笔和水性绿板笔，带磁性 夹层：22mm高密度泡沫板（28公升/立方） 底板：0.27mm镀锌钢板，不生锈不变形 边框：香槟色高强度工业铝合金，规格：70*112*1.5mm | 1 |
|  |  | 不间断电源 | ＵＰＳ1000瓦，带稳压电源 | 2个 |
|  |  | 电源稳压器 | 三相全自动交流稳电源（SJW-30KVA） | 1 |
|  |  | 有源音箱 | 型号: GS-6000(62D)，蓝牙4.0音箱，低音炮电脑台式，声道: 2.1，箱体材质: 木。 | 1 |
| 3-3 | 网络综合布线实训室（36个工位） | 钢制实训墙组 | 型号：QX-PAW-L1. 1：物理基础搭建系统按照“U”字形态进行拼接组合而成的。全钢无骨架结构，拼接而成，拆卸简单，安装方便，强度高，外形美观。墙体搭建后，墙体内部不得出现方管支撑。钢板厚度全部为2mm。 钢面板折边至少2折，每两条最近的折边距离必须小于500毫米。独立墙体尺寸1200×2450×250mm。 2.每座单体墙有对称的两个墙面，每个墙面布有2道横向和纵向凹槽，凹槽深度50mm，宽度100mm，下部横向凹槽距离地面300mm。 3.钢面板表面设有60X60毫米的安装孔用来安装各种线管、插座、线槽等。.每两面墙体形成直角部位独立墙体安装2个墙面，每个墙面满足2-3名学生同时实训，每两个墙体形成的区间能满足4-6人实训。 4.钢制模拟墙组能够保证36个学生分为12组每组2-3人同时进行实训操作。每组学员实训内容一致。 | 4 |
|  |  | 光纤性能测试实训装置 | 型号：QXPLD-PX13-A 1．产品组成： 实训设备为开放式机架结构，落地安装、长0.6米，宽0.6米，高2米。设备上安装的有24口配线架2个、110配线架2个、理线器4个、带故障显示的电子打线测试装置6U模块1套（数字乘法显示灯6盏红色灯*16盏绿色灯）、7寸触控式光纤性能测试仪6U模块1套、信息地插1个、电源地插1个、零件/工具盒1个，铜地插式RJ45网络端口、RJ11语音端口和220V电源端口各1个，光纤FC/SC/ST/LC配线架各1个，光纤接续盒 4个， 光纤耦合器FC/SC/ST/LC 1套。 2．产品结构： 标准全钢机架结构，机架下部有4个低脚螺丝地面固定，保证设备牢固，能够承受实训时，打线的冲击力。 | 2 |
|  |  | 光纤性能测试实训装置 | 型号：QXPLD-PX13-B： 1．产品组成： 实训设备为开放式机架结构，落地安装、长0.6米，宽0.6米，高2米。设备上安装的有24口配线架2个、110配线架2个、理线器4个、带故障显示的电子跳线测试装置4U模块1套（数字乘法显示灯6盏红色灯*16盏绿色灯）、7寸触控式光纤性能测试仪6U模块1套、信息地插1个、电源地插1个、零件/工具盒1个，铜地插式RJ45网络端口、RJ11语音端口和220V电源端口各1个，光纤FC/SC/ST/LC配线架各1个，光纤接续盒4个， 光纤耦合器FC/SC/ST/LC 1套。 2．产品结构： 标准全钢机架结构，机架下部有4个低脚螺丝地面固定，保证设备牢固，能够承受实训时，打线的冲击力。 3．产品功能： 能够进行光缆配线和熔接实训以及性能测试实训。 | 2 |
|  |  | 综合布线工具箱 | 1、网络压线钳，RJ45口/RJ11口 2把 2、网络打线钳（单口）2把 3、2米钢卷尺 2把，测量长度。 4、活扳手，150mm(6寸) 2把。 5、螺丝刀Φ6*150 2把，十字头，带磁性。 6、壁纸刀 2把，裁割用。 7、手持锯弓和配套钢锯条 1套。 8、钢锯条 5根。 9、能手测试仪 1个 10、线管剪 1把，PVC管裁断用。 11、老虎钳6” 1把，夹持物件。 12、尖嘴钳 1把，清理5对连接块用。 13、斜口钳 1把 14、剪刀1把，裁剪线槽用。 15、镊子1把，清理模块和理线用。 16、不锈钢角尺300mm 1把，角度测量。 17、条形水平尺400mm 1把，测量水平。 18、弯管器Φ20 1把，PVC管成型用。 19、计算器 1个。 20、Φ10/Φ8/Φ6钻头各2个。 21、十字批头 2个。 22、RJ45水晶头10个。 23、BNC压线工具1把。 24、工具箱（开模）。 | 2 |
|  |  | 光纤工具箱 | 企想QXPNT-13-2： 1. 皮线光缆开剥器 1 把 2. 光纤剥皮钳 1 把 3. 横向开缆刀 1 把 4. 光纤切割刀 1 把 5. 剪刀(凯夫拉） 1 把 6. 蛇头钳 1 把 7. 横向束管刀 1 套 8. 内六角扳手 2 把 9. 洗耳球 1 套 10. 记号笔 1 个 11. 酒精泵瓶 1 支 12. 微型螺丝刀 1 个 13. 定长器 1 套 14. 导轨条 1 把 15. 笔式切割刀 1 把 16. 酒精布 20 块 17. 工具箱 1 个 | 2 |
|  |  | 电动工具箱 | 企想QXPNT-13-3：电动起子1个 充电电池2个 充电器 1个 | 2 |
|  |  | 人字梯 | 企想QXTT-13：1.8 铝合金材料 | 2 |
|  |  | 网线 | 超五类双绞线 | 2 |
|  |  | 光纤 | 标准件 | 20 |
|  |  | 25对大对数 | 标准件 | 20 |
|  |  | 铜轴电缆 | 标准件 | 20 |
|  |  | 配套辅材（底盒、面板、模块、线管、线槽等） | 1. 光纤快速连接器 30 个 2. 英制F头 20 个 3. 网络水晶头 50 个 4. 网络模块 20 个 5. 电话模块 16 个 6. 86明盒 15 个 7. 86暗盒 4 个 8. 双口面板 15 个 9. 有线电视面板 4 个 10. 英制F双通头 15个 11. 40PVC线槽 20 米 12. 40线槽三通 10 个 13. 40线槽阴角 10 个 14. 40线槽阳角 10 个 15. 40线槽直角 10 个 16. 20PVC线槽 16 米 17. 20线槽三通 10 个 18. 20线槽阴角 10 个 19. 20线槽阳角 10 个 20. 20线槽直角 10 个 21. 50PVC线管 6 米 22. 50线管弯头 5 个 23. 50线管三通 2 个 24. 50线管卡 6 个 25. 20PVC线管 16 米 26. 20线管弯头 15 个 27. 20线管三通 10 个 28. 20线管直通 5 个 29. 20线管管卡 30 个 30. 十字螺丝 200 个 31. 机柜螺丝 100 个 32. 4号尼龙扎带 200 根 33. 标签扎带 100 个 34. 标签纸 1 袋 35. 记号笔 1 只 |  |
|  |  | 综合布线耗材 | 定制 | 1 |
|  |  | 65寸触控教学电脑一体机 | 型号：常州立图LT750-H。 1.显示尺寸1556mm(W)×878mm(H) 2.画面比例16:9 3.面板尺寸 70寸 4.物理解析度 1920(水平）×1080（垂直） 5.显示色彩 1677万色 6.行频 30KHz～80千赫兹 7.场频 50Hz～75赫兹 8.亮度 450 cd/m2 9.对比度 2000：1 10.视角（度） 178° 11.电视系统 高频头 一个 12.图像制式 PAL/SECAM, NTSC(Option) 13.声音制式 BG ,DK ,I, (M/N,L,L’ Option) 14频道存储 200个 15.视频特性 解码 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 16.音频/喇叭特性 喇叭类型 内置喇叭,可外接喇叭 17.喇叭最大输出功率 10瓦 × 2 18.音频特性 平衡，自动音量控制，环绕声，光纤模式，均衡器 19.输入端子 视频输入 同轴天线端口:一组 20.复合视频输入端口:一组； S端子:一组； 15针电脑接口:三组; 色差端子:二组 21. USB接口：二组（支持图片格式.jpg、.bmp、.png,视频格式avi、.mpg、.dat 、.vob 、 .div、.mov、 .mkv、.rm、 .rmvb、.mp4、.mjpeg、.ts、trp、.wmv、.asf、.flv, 22.音频格式.wma、.mp3、.m4a） 23.高清晰度多媒体接口(HDMI):二组 24.串口控制输入 RS232串口控制端口:一组(连接电脑实现电脑控制电视功能) 25.触摸输入 RS232触摸端口:一组(连接电脑实现触摸功能) 26.音频输入 左/右声道S-Video/复合视频输入端口：一组 27.电脑音频输入接口：一个 28.左/右声道YPbPr 输入/复合视频输入端口：二组 29.输出端子 视频输出 复合视频输出端口：一组 30.15针电脑接口:一组 31.音频输出 左/右声道CVBS输出端口：一组 32.同轴音频SPDIF:一组 33.触摸屏 感应方式 光学成像 34.书写方式 手指，笔 35.扫描速度 16ms 36.误差 ±1.5mm 37.消耗电源 ≤80mA 38.通讯接口 框上USB/COM 39.分辨率 32767×32767 40.PC CPU 奔腾E5500 双核 主频2.8GHz 41.主板 WTM-G4L 芯片组G41 42.主板 WTM-G4L 芯片组G41支持Intel Clear Video 显卡 Intel Graphics Media Accelerator X4500 支持DirectX 10 和Shader Model 4.0 以及OpenGL 2.0 43.声卡 采用HD ALC662 芯片 44.网卡 集成10/100/1000M自适应网卡 45.内存 标配2G DDR3 ,最高4G DDR3硬 320G SATA 46.操作系统 Windows 7/ Windows Vista /Windows XP 47.USB口 四组; 网络接口 二组; VGA输出 一组; 串口 一组;并口 一组 48.耳机输出 一组 49.麦克风输入 一组 50.其他特性 支持自动关机,睡眠定时功能等 51.支持HDCP(HDMI) 52.关机记忆功能 53. 支持高清晰度 1080P等格式 54.遥控器/菜单 遥控器支持菜单,睡眠,输入信号源选择键等 55.菜单支持英文，简体中文等； 56.输入电压 交流电:100～240伏 60/50赫兹 57.整机功率 ＜1000W省电功耗 ;低于3瓦 58.附件 说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线，VGA线，电脑音频线 59.净重(裸机) 118KG 60.毛重(包装) 130KG 61.环境因素 操作温度:0℃～40℃ 62.操作湿度:10%～80% 63.贮藏温度:-20℃～40℃ 64.贮藏湿度:5%～95% 65.前板尺寸： 66.一体机前板颜色：白色 67.安装方式：壁挂 68.全部安装 69.参考品牌：西沃/三猫/鸿合 | 1 |
|  |  | 左右推拉板（白板） | 型号：JS-TL425 结构：外框尺寸400*130CM，可由2/3/4块绿板组成。 面板：厚度为0.3mm书写绿板，可写普通粉笔和水性绿板笔，带磁性 夹层：22mm高密度泡沫板（28公升/立方） 底板：0.27mm镀锌钢板，不生锈不变形 边框：香槟色高强度工业铝合金，规格：70*112*1.5mm | 1 |
| 一、三个标段的售后服务要求： 1、产品要求：要求符合国家有关技术标准 2、质保期：按厂家承诺实行“三包”。 3、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；免费保修期不少于1年；并应附有详细的售后（含维修响应、备品配件供应及价格、质保期满后的维护费等内容）服务承诺条款。 4、其他要求：本项目要求以上产品必须免费送货上门、免费安装调试、免费培训相关人员使用，免费维护期为三年，而且保证设备验收合格并能正常使用、接到通知必须4小时内到达现场维修； 5、交货期：签订合同之日起30个工作日内； 6、交货地点： 采购人指定地点； |

第三章  合同基本条款及合同书（格式）

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：   不限     。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗 。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按要求  ；交货地点：采购人指定地点 。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收（如有产品质量争议，需要进行产品抽样送检，送检及检验时间不计入验收时间范围内）、逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决。

7、交付及验收要求程序如下：

本项目产品交货、验收的步骤程序见招标文件“四、交货、验收、售后及其他要求。”

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 采购人指定的时间及地点 。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期；按《招标项目采购需求》。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）。

4、

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质来源：业务收入（自筹）资金   。

3、本合同以人民币付款。

4、乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应把下列单据提交给甲方收货单位：

（1）制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；

（2）装箱单；

（3）验收有关材料。

（4）付款方式：双方自签订协议之日起，第一次按进度拨款（第一次拨款额不能超过总货款的40%），待货物全部发到养植农户后经采购方验收合格并出据接收证明后20日，采购方向中标方支付全部剩余货款。

第九条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费

用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在8小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期见《招标项目采购需求》及中标人承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能

解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审

批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力。都安瑶族自治县财政局政府采购监督管理股、广西科联招标中心各一份，甲乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报都安瑶族自治县财政局政府采购监督管理股公室备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第四章  评标方法和中标标准

评 标 方 法 （卢股长请你帮修改）

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：（1）评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标价格、技术性能、财务状况、信誉业绩、售后服务、 等方面按百分制进行评分（按四舍五入取百分位两位小数）。其中价格分50分；技术性能分22分；财务状况分2分；信誉分6分；业绩分10分；售后服务分10分；

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），谈判供应商认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对竞标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终竞标报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=最终竞标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终竞标报价。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

# 1、价格分……………………………………………………………………………………50分

价格分计算公式：

投标人最低报价（金额）

某有效投标人价格分=  ------------------------------  ×50分

某投标人投标报价（金额）

# 2、技术分…………………………………………………………………………………22分

(1)基本分（满足招标文件要求的）……………………………………………………10分

（2）品种分（满分6分）

一般品种0.1-3分，优良品种3.1-6分，由评委在打分前集体讨论确定各投标人所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

（3）货物性能分（满分6分）

货物技术参数及配置等同于招标文件的得4分，优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加0.5分满分2分

3、财务状况分……………………………………………………………………………2分

以投标人近两年的财务审计报表进行评价，财务状况良好的得3分、一般的得1分、差的或不提供的不得分。

4、信誉分…………………………………………………………………………………6分

(提供种苗动物防疫条件合格证、检疫合格证明，得3分（提供证书复印件）。

(投标人近2012年以来获重合同守信用先进企业、纳税大户等于企业生产经营相关的奖项（获市一级的每项1分，获省一级的每项2分，总分3分（如同时具备市省级以上的以省级以上为准）, 不提供的不得分。

# 5、业绩分…………………………………………………………………………………10分

自2014年以来投标类似本项目货物业绩的，金额在50万元以上（含50万元）200万元以下的1项目得2分满分4分, 金额在200万元以上（含200万元）350万元以下的1项得3分满分6分（以通过政府采购中标的成交通知书为准、且原件核查)，不提供原件的不得分。（满分10分）

# 6、售后服务分……………………………………………………………………………10分

（1）基本分（满足招标文件要求）                                  4分

（2）在满足基本保质期后，保质期每延长5天增加2分（满分6分）

综合得分= 1 + 2 + 3 +4 +5 +6

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

# 第五章  投标文件（格式）

｛投标文件正、副本（正本一套、副本四套）分别按以下顺序装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”｝

# 封面格式

本

*****（投标人名称）

投   标  文  件

项目名称：计算机应用专业及实训基地设备采购采购

项目编号：KLHCG2016****

投 标 人：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

所投分标：

（至         年    月     日     时       分以前不得开封）

目     录

投标人简介

一、投标函....................................

二、投标保证金交纳证明........................

三、投标报价表................................

四、技术规格偏离表............................

五、售后服务承诺书 ...........................

六、货物合格证明文件..........................

七、投标人资格证明文件........................

八、投标人认为有必要提供的其他有关材料 .......

# 一、投 标 函

致：广西科联招标中心

根据贵方******采购项目招标文件（项目编号：KLHCG2016**-**），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表投标人                                    （投标单位名称），提交下述文件：

一、投标文件（按招标文件第五章要求的格式及顺序自行填写提交，正本一套，副本四套，共五套）：

⑴投标函；

⑵投标保证金交纳证明；

⑶投标报价表；

⑷技术规格偏离表；

⑸售后服务承诺书；

⑹货物合格证明文件；

⑺投标人资格证明文件；

⑻投标人认为有必要提供的其他有关材料。

二、据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件货物需求一览表和投标报价表，投标总报价（大写）                              元人民币（￥                          ）。

2、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第14条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，贵方对我方的投标保证金可不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，知悉以下之法律责任：供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

三、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖公章：

投标日期：

注：此函由多页构成的，应逐页加盖投标人法人公章。

另册投标函：

投标人复印投标文件正本投标函一份（加盖公章）另册单独提交，无需装订，与投标文件一并密封即可。如另册投标函内容与投标文件正本投标函不一致，则以投标文件正本投标函内容为准。（该份文件主要用于唱标报价及清退投标保证金工作，请投标人一定提供，并仔细核准相关信息。）

# 二、投标保证金交纳证明

# 三、投标报价表

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 品牌型号、生产厂家及国别 | 技术参数及性能、配置 | 单价 （元） ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 技术参数及性能 | 标准配置部件 | 附加 部件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |
| 交货期： |
| 交货地点： |
| 投标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 |

投标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日        期：

投标说明：

1、投标人的开标一览表必须加盖公章并签字，无签字盖公章的投标无效。

2、在投标报价表中，投标人必须详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号、否则该投标无效。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标技术配置表中将其标配参数详细列明 。

4、若此表由多页构成的，应逐页加盖投标人法人公章并由法定代表人（或委托代理人）签字。

# 四、技术规格偏离表

请按所投标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应招标文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表（本表仅适用于招标文件《货物需求一览表》中货物技术参数不明确或有误以及投标人选用其他品牌型号替代等情形）。若出现与招标要求有正偏离情况的，须提供相关有效证明材料。

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日        期：

投标说明：当本表由多页构成时，应每页均按格式要求签字、盖公章，无签字盖公章的投标无效。

# 五、售后服务承诺书

（由投标人就所投分标按《货物需求一览表》售后服务及要求自行填写）

投标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日        期：

投标说明：若此承诺书由多页构成的，应逐页加盖投标人法人公章并由法定代表人（或委托代理人）签字。

# 六、货物合格证明文件

（按照第一章“投标人须知”第13条要求提供，均需加盖单位公章）

# 七、投标人资格证明文件

（按照第一章“投标人须知”第12条要求提供，均需加盖单位公章）

# 法人授权委托书

兹授权           同志为我方参加广西科联招标中心                           采购招标（项目编号：              ）投标代理人，其代理权限为：

代理期限从    年    月   日至    年    月    日止

委托单位：              （公章）        法定代表人：                   （签字或盖章）

委托代理人：            （签字）

签发日期：         年     月     日

附：1、代理人工作单位：                                        职务：

身份证号码：                               性别：             年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：

经营范围：

注册资金：

说明：

1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。5、当投标方由联合体构成时，联合体各方的法定代表人均应出具授权委托书。

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

# 八、投标人认为有必要提供的其他有关材料

（由投标人根据自己实际情况如实提交）

    - 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                                      单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 品牌型号、生产厂家及国别 | 技术参数及性能、配置 | 单价 （元） ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 技术参数及性能 | 标准配置部件 | 附加 部件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |
| 交货期： |
| 交货地点： |
| 投标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 |

注:

1、投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

5、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

6、此表请单独信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、分标、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

签 章 页

招  标  人：（盖章）                               招标代理人：　　　（盖章）

法定代表人或授权人：（签字或盖章）                 法定代表人或授权人：（签字或盖章）

日 期：      年    月    日                         日 期：       年    月    日