附件1

《乐业县水利电业有限公司2018年第三批农网改造升级工程项目可行性研究各标段汇总表》

| 标段号 | 序号 | 项目名称 | 所在县(市) | 主要建设内容 | **项目投资（万元）** | **可行性研究报告编制费单价（万元）** | **合计（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段1 | 1 | 乐业县110kV中心变电站改造工程 | 乐业县 | 更换110kV线路隔离刀闸8组、110kV线路PT2组、35kV线路PT4组、110kV主变保护装置2套、110kV线路保护装置1套、站内电缆沟盖板翻新、接地网改造 | 110  | 2.00 | 8.00 |
| 标段2 | 1 | 110kV田乐线线路甘田中学旁杆塔隐患整改工程 | 乐业县 | 将原2基单杆改为2基单回路铁搭 | 35  | 2.00 |
| 标段3 | 1 | 乐业县35kV隐患整改项目 | 乐业县 | 更换各变电站电压互感器、防雷设施、地网、电缆沟盖板 | 127 | 2.00 |

附件2

《乐业县水利电业有限公司2018年第三批农网改造升级工程项目勘察设计招标项目汇总表》

| 标段号 | 序号 | 项目名称 | 所在县(市) | 主要建设内容 | **项目投资（万元）** | **察设计费估价（万元）** | **合计（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段1 | 1 | 乐业县110kV中心变电站改造工程 | 乐业县 | 更换110kV线路隔离刀闸8组、110kV线路PT2组、35kV线路PT4组、110kV主变保护装置2套、110kV线路保护装置1套、站内电缆沟盖板翻新、接地网改造 | 110  | 4.40 | 4.40 |
| 标段2 | 1 | 110kV田乐线线路甘田中学旁杆塔隐患整改工程 | 乐业县 | 将原2基单杆改为2基单回路铁搭 | 35  | 1.40 | 1.40 |
| 标段3 | 1 | 乐业县35kV隐患整改项目 | 乐业县 | 更换各变电站电压互感器、防雷设施、地网、电缆沟盖板 | 127 | 5.08 | 5.08 |