## 第二章  服务采购及货物需求一览表

# 服务采购及货物需求一览表

| 项号 | 货物名称 | 规格 | 技术参数、技术规格 | 单位 | 最高限价(元) | 年预估使用数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、常规使用产品表 |
| 1 | 纸利器盒（防水过膜） | 11升 | （31*20*22cm）50个/件 | 个 | 7 | 861 |
| 2 | 利器盒 | 1升 | （11.5*12.5cm）200个/件 | 个 | 5 | 536 |
| 3 | 利器盒 | 6升 | （21.0*21.0cm）80个/件 | 个 | 8 | 6402 |
| 4 | 方形利器盒 | 15升 | （29*15*29cm）30个/件 | 个 | 18 | 1216 |
| 5 | 背心医疗废物包装袋 | 50*60*1.8 | 100个/扎 | 扎 | 30 | 2460 |
| 6 | 背心医疗废物包装袋 | 65*75*1.8 | 100个/扎 | 扎 | 45 | 1033 |
| 7 | 背心医疗废物包装袋 | 76*90*1.8 | 100个/扎 | 扎 | 60 | 97 |
| 8 | 平口医疗废物包装袋 | 90*100*2.5 | 50个/扎 | 扎 | 60 | 2170 |
| 9 | 黑色包装袋 | 36# | 50个/扎 | 扎 | 7 | 12725 |
| 10 | 黑色包装袋 | 48# | 50个/扎 | 扎 | 18 | 1392 |
| 11 | 黑色包装袋 | 65# | 50个/扎 | 扎 | 20 | 564 |
| 12 | 黑色包装袋 | 90*100 | 50个/扎 | 扎 | 30 | 839 |
| 13 | 黑色包装袋 | 90*120 | 50个/扎 | 扎 | 30 | 92 |
| 14 | 医疗脚踏桶 | 18升 | （30*26*40cm） | 个 | 60 | 19 |
| 15 | 医疗脚踏桶（方形） | 20升 | （33*28*43cm） | 个 | 70 | 34 |
| 16 | 医疗脚踏桶（新） | 30升 | （36*32*48cm） | 个 | 98 | 5 |
| 17 | 医疗脚踏桶 | 70升 | （45*36*63cm） | 个 | 180 | 5 |
| 18 | 医疗脚踏桶 | 100升 | （54*48*80cm） | 个 | 300 | 2 |
| 19 | 生活脚踏桶（圆形） | 20升 | （33*39cm） | 个 | 70 | 20 |
| 20 | 生活脚踏桶（灰） | 18升 | （30*26*40cm） | 个 | 60 | 8 |
| 21 | 生活脚踏桶（灰） | 30升 | （36*32*48cm） | 个 | 98 | 3 |
| 22 | 生活脚踏桶（灰） | 70升 | （45*36*63cm） | 个 | 180 | 2 |
| 二、不常规使用产品表 |
| 1 | 纸利器盒（防水过膜） | 6升 | （22*20*18cm）100个/件 | 个 | 7 |  |
| 2 | 纸利器盒（防水过膜） | 23升 | （31*22*42cm）50个/件 | 个 | 10 |  |
| 3 | 纸利器盒（防水过膜） | 30升 | （38*25**35cm）50个/件 | 个 | 20 |  |
| 4 | 生活脚踏桶（灰） | 100升 | （54*48*80cm） | 个 | 300 |  |
| 5 | 生活脚踏桶（蓝） | 100升 | （54*48*80cm） | 个 | 300 |  |
| 6 | 医疗垃圾车 | 660升 | （135.5*77*123.5cm） | 个 | 2680 |  |
| 备注：报价时上述两部分产品单独报价。 |
|  | 售后服务及要求： 1.交货期:自收到采购人供货通知之日起10日内交货完毕。 2.交货安装地点:桂林市象山区新桥园路一号。 3.合同期限:年度协议,日常工作需要,定点采购。若因采购政策改革，需终止协议，双方即时无条件终止,合同期限自合同生效之日起暂定两年。 4.验收合格之日起,采购人凭中标人开具的正式发票，满3个月一次性付清。 5.质量维保期必须在2年以上。 |

注：以下产品均须执行（HJ 421-2008）中华人民共和国环境保护行业标准《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》

一、利器盒

利器盒采用全新的聚丙烯塑料，不含PVC，具有方便、安全、无毒、耐穿刺、不渗漏、易于高温焚烧，封闭后无法在不破坏的情况下打开。满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现断裂、被刺穿等情况。

利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”；印制医疗废物警示标识。

利器盒主要功能：

使用利器盒的目的是为了避免感染。杜绝非安全注射，防止锐器的重复使用。

1、收集注射器、输液器等一次性使用物品的针头；

2、收集医用小玻璃制品、各类刀片、头皮针、缝合针等锐器；

3、收集带血的整副注射器、输血器等接触血液的医用器材；

4、其他规定必须放入利器盒的医疗锐器等锐利危险品。

圆形利器盒的特点：

任何形状的体积，以球形和圆形最为节省材料，因此圆形的设计具有良好的经济性能，是目前最为普及的利器盒。

方形利器盒的特点：

稳定性好，方便工作台的整齐摆放，底部超宽超长设计，十分适合收集牙料的一次性用具。

| 品名 | 规格（L） | 直径（cm） | 高度（cm） | 包装数量（个） | 外包装尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KL-1Y | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 200 | 470×365×570 |
| KL-2Y | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 200 | 560×430×605 |
| KL-3Y | 3.0 | 16.5 | 17.0 | 100 | 495×345×600 |
| KL-4Y | 4.0 | 17.5 | 18.5 | 100 | 515×355×640 |
| KL-6Y | 6.5 | 21.0 | 21.0 | 80 | 630×430×570 |
| KL-8Y | 8.0 | 23.0 | 23.0 | 50 | 445×445×590 |
| KL-15Y | 15.0 | 27.0 | 27.0 | 50 | 545×545×655 |
| KL-3F | 3.0 | 14.0×14.0×18.0 | 100 | 500×415×395 |
| KL-5F | 5.0 | 20.0×15.0×15.0 | 100 | 505×415×565 |
| KL-8F | 8.0 | 29.0×15.0×15.0 | 50 | 440×310×800 |
| KL-15F | 15.0 | 29.0×15.0×29.0 | 30 | 430×310×770 |
| KL-25F | 25.0 | 35.0×25.0×42.0 | 10 | 525×360×565 |

- 纸利器盒

纸利器盒特点：
采用独立的双层瓦楞纸板，单层纸板厚度≧2.5mm，耐破强度≧540Kpa，边压强度≧2.25kN/m，中间衬以专用医疗废物包装袋解决了纸质利器盒的防漏问题，具有容量大，环保，使用成本低廉的优势。整体颜色为黄色，印制医疗废物警示标识。

纸利器盒尺寸：

| 型号 | 长（cm） | 宽（cm） | 高（cm） |
| --- | --- | --- | --- |
| KL-6Z | 22.0 | 20.0 | 18.0 |
| KL-11Z | 31.0 | 20.0 | 22.0 |
| KL-23Z | 31.0 | 22.0 | 42.0 |
| KL-30Z | 38.0 | 25.0 | 35.0 |

三、垃圾袋

垃圾袋采用 100%高密度聚乙烯（PE）全新材料，拉伸强度≥20Mpa，断裂伸长率≥250%，热合强度≥10 N/15MM,无渗漏。整体颜色为黄色，印制医疗废物警示标识。

主要功能：

包装袋用于盛装除损伤性废物之外的医疗废物的初级包装，正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔，大小形状适中，便于搬运；搬运时，应将装有医疗废物的包装袋可靠密封并置于周转箱内，避免包装袋破裂渗漏而污染环境。取代传统的普通塑料包装袋，国家规定必须规范使用医疗废物垃圾袋。

性能特点：

放入包装袋的医疗废物不得取出，并应注明医疗废物的种类。传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装袋，并及时密封。装医疗废物的包装袋应及时密封并置于周转箱内，避免包装袋破裂渗漏而污染环境。

四、脚踏垃圾桶

- 塑料垃圾桶材质

100%高密度聚乙烯（新料A新款）

(2)性能、特点描述

*拉伸强度≥25Mpa，弯曲强度≥30Mpa，压缩强度≥22Mpa，冲击强度（缺口）≥8KJ/m2.

*高温70℃、低温-30℃的气温下，不变形，不开裂。

(3)质量水平描述：

*色彩鲜艳，至少一年内不褪色。（具体货物颜色和外观安装根据客户订货单要求生产）

*耐腐蚀，并且有足够的机械强度和良好的韧性。

*桶体采用进口高密度聚乙烯原生料一次性注塑而成，材料性能指标完全符合国家标准CB/T15234要求。

*耐久性：无人为损坏，正常使用时间在一年以上。

*产品具有抗腐蚀性、抗冻、耐热、抗紫外线能力强，垃圾倾倒后容易清洗，正常使用温度为-35℃—65℃，产品两年内不褪色。

*产品颜色：整体颜色为黄色，印制医疗废物警示标识。同一只桶的桶盖和桶身色泽均匀，产品美观，表面光滑平整。

(4)性能特点

一脚踏开：

能将垃圾桶的盖子开口大于90°打开并定位，适应科室工作高峰时对医疗废物的投放。

一脚踏关：

在方便投放废物的同时，完全避免了手对垃圾的接触，符合各院感工作对医疗废物处理的规范要求。

使用可靠：

配件易于更换和单独更新，能为使用部门降低使用成本，彻底解决了脚踏垃圾桶使用寿命短的缺陷，具有安全、方便、使用寿命长的特点。

| 规格 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 外包装尺寸（mm） | 配套包装袋(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18L脚踏垃圾桶 | 300 | 220 | 400 | 510×320×640 | 50×60 |
| 20L脚踏垃圾桶 | 330 | 280 | 430 | 400×380×740 | 56×65 |
| 30L脚踏垃圾桶 | 360 | 320 | 480 | 655×360×675 | 58×75 |
| 70L脚踏垃圾桶 | 450 | 440 | 680 | 450×450×1255 | 76×90 |

垃圾桶尺寸：

五、周转桶

- 桶体和桶身采用100%高密度聚乙烯全新材料一次性注塑成型，无接缝，配实心纯橡胶轮子和电镀锌钢轮轴。

- 移动轮采用天然橡胶安装汽车轮胎技术制造。

- 钢轴经电镀锌处理，有抗氧化、耐腐蚀、防锈功能。

- 表面光滑平整，无波纹、划痕、墨点、杂质、气泡和裂纹，同一批次的桶盖和桶身色泽均匀，且闭合部位无变形。整体颜色为黄色，印制医疗废物警示标识。

（5）拉伸强度≥27Mpa，弯曲强度≥33.7Mpa，压缩强度≥22Mpa，冲击强度（缺口）≥8.5KJ/m2.

（6）桶体和桶轮有效承载重量≥245kg，滚轮可靠性和下落实验合格。

（7）高温70℃、低温-30℃的气温下，不变形、不开裂。

（8）承载100kg情况下，单侧外沿悬挂强度最大变形≤4mm，顶部外沿及桶体不产生裂纹；单侧外沿提升倾倒，顶部外沿及桶体不产生裂纹；50cm高度跌落，桶体不产生裂纹，桶轮无损伤。

垃圾桶尺寸

| 规格 | 长（mm） | 宽（mm) | 高（mm） | 配套包装袋（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100L脚踏桶 | 540 | 490 | 800 | 90×100 |
| 120L脚踏桶 | 540 | 500 | 940 | 90×120 |
| 240L脚踏桶 | 738 | 595 | 1100 | 135×150 |

## 第四章  合同书格式

合 同 书 格 式

项目名称：医疗（生活）垃圾盛装容器供应商采购          合同编号：

项目编号：KWCD5J2017133

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （成交人）

参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招响应文件规定条款和成交人承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

第二条  质量保证

1、乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2、乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过二年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

- 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1、交货期：按乙方响应文件中承诺且不超过采购要求的时间；地点：桂林市采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方、如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1、乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2、甲方依据采购文件的技术规格要求和有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　五　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。

第八条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附《售后服务承诺书》，为甲方提供售后服务。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、货物免费保修期为按乙方响应文件中承诺且不低于采购文件要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

验收合格之日起，甲方凭乙方开具的正式发票满2个月一次性付清（无息）。乙方提供的发票必须真实有效，票据上税务印章必须与营业执照名称相符。合同签订公司名称、开户行和账号与发票上相关信息一致，严禁第三方付款，若不一致，甲方有权退回发票给乙方，由此产生的后果由乙方自行承担。

第十一条  合同期限

年度协议，日常工作需要，定点采购。若因部队物资采购政策改革，需终止协议，双方即时无条件终止，合同期限自合同生效之日起暂定两年。

第十二条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接受货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额　3　‰违约金，但违约金额不得超过合同金额　5　%，超过　20　天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失：甲方延期付货款的，每天向乙方偿付合同金额　3　‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额　5　%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额　5　%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地（桂林市）的仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地（桂林市）的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条   防腐条款

履行合同过程中，乙方不得以任何形式给甲方人员佣金或回扣，否则甲方有权拒付货款并追究其法律责任，由此带来的相关法律法规责任及经济损失由乙方负全责。

第十六条    合同法律依据

合同必须符合国家和军队相关法律法规和规章制度，与军队政策法规相违背的，以军队政策规定为准。因国家和军队政策法规重大调整等造成合同无法履行的，按不可抗力条款执行。

第十七条    保密责任

乙方要严格遵守部队的保密规定，严禁私自泄露军事秘密和商业秘密，如由此造成的一切后果，由乙方承担，并追究其法律责任。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖成交人公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  合同的变更、终止与转让

1、乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第二十条  签订本合同依据

1、采购文件;

2、乙方竞标报价明细表、技术响应表;

3、售后服务承诺书;

4、成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式陆份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方一份，招标代理机构一份。

甲方（公章）：                                       乙方（公章）：

法定代表人：                                        法定代表人：

委托代理人：                                        委托代理人：

电  话：                                             电   话：

开户名称：                                           开户名称：

开户银行：                                           开户银行：

银行账号：                                           银行账号：

日    期：                                           日    期：

# Text boxes

参与投标的供应商必须要求如下：

（一）报价人提供的货物应是全新、原装、正宗合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，供货时必须并附产品原产地证书、合格证及其他相关的资料。货物完好，物品配件齐全。且必须满足或优于本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。
（二）参加询价人应遵守的纪律
1、参加询价人必须熟练掌握产品的配置、参数、性能、耗材及设备的操作性能（参加询价人不熟悉的要有厂家技术顾问在场），不得一问三不知；
2、不得伪造资质证书、营业执照、税务登记证、银行帐号、设计图签、图章；

3、不得未经委托允许他人以本企业或本人的名义参与询价报价活动；
4、不得采用弄虚作假、串通投标、围标、哄抬或恶意降低报价等不正当手段影响市场询价结果。
（三）标书应包含的内容

- 耗材报价（人民币）应包括含税费用、运费、安装、送货上门等各种费用。
2、标书里必须含有三证、产品报告。如材料资质不全，不许参会。