## 采购需求

说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况响应招标文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

采购预算： 550元/吨

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 聚合氯化铝液体采购 | 预估使用量：1350吨 | 1、技术规格： 1.1基本数据 聚合氯化铝液体 1.2聚合氯化铝型式检验项目 根据中国光大水务有限公司《药剂采购验收管理指引》的检验方法GBT22627-2014型式检验项目:氧化铝（以Al2O3计）的质量分数，盐基度，水不溶物含量，PH值，铁，砷（As）质量分数，铅（Pb）的质量分数，镉（Cd）的质量分数，汞（Hg）的质量分数，铬（Cr)的质量分数。 1.3聚合氯化铝液体计量 以称重模式为主要结算模式。 2、聚合氯化铝应用液体的技术规格 2.1聚合氯化铝也以主要质量指标 序号 项目 技术要求 1 氧化铝（以Al2O3计）的质量分数 ≥10% 2 盐基度 30%-95% 3 水不溶物含量 ≤0.4% 4 PH值 3.5-5.0 2.2所供水处理药剂的主要技术指标应达到企业在当地技术质量监督部门备案公布的该型号产品相关技术要求。 2.3供应商所供货物的生产、包装运输应执行国际、国家的现行规定标准（国标、部标或专业标准），有多个标准可供选择时，应就高不就低。 2.4供应商根据所选择拟投标项目公司的污水处理厂水质和运行情况，在保证水质稳定达标排放前提下，经济、合理、高效的药剂单位投加量，以Kg（液体）药剂/m3（污水处理量）计。 2.5采购人有权自己或委托有资质的单位对供应商所供产品进行检验。如检测指标达不到合同要求，供应商无条件退货（换货），并赔偿采购人所有损失。 2.6本项目采用固定单价形式报价，报价须包含聚合氯化铝的供应、税金、包装、运费、装卸、保险、专用工具、技术资料及政府管理部门收取的检验费用、相关技术服务费用、投标费、交付前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等全部费用。 3、其他说明 3.1供货商负责办理各种质安手续、危化品使用等一切手续并承担相关费用。 3.2运输方式由供应商自定。由于不适当包装或不适当装运而造成的货物在运输过程中有任何损失由供应商负责。所有因运输产生的费用必须包含在投标总价中。聚合氯化铝运输单位需具备道路危险货物运输许可证，其驾驶员、押运员应持证上岗。供货商在签订合同时，应提供驾驶员、押运员的名单及相关岗位证书。聚合氯化铝运输的驾驶员及押运员必须为已提供名单中的人员，且名单中的人员不可随意更换。 3.3因产品自身原因给采购人造成的一切损失（因采购人原因造成的除外），供应商应当负责全部赔偿。 |
| 一、商务条款 |
| ▲投标报价 | 投标报价为固定不变的综合单价报价，即按聚合氯化铝液体每吨的价格进行填报。应包括但不限于装卸费、技术资料费、包装费、运杂费（含保险费）、各种税费、技术服务费等一切费用）。结算价以每个月入库单记载的入库数量与投标单价的乘积，按月结算。 |
| 售后服务要求 | 1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。质保期内负责上门服务，不得收取任何费用。本项目质量保证期为货物验收合格后3个月。质量保证期内，如果采购人发现供货质量不符合质量标准，属于供应商责任时，供应商应在接到采购人索赔文件后，及时无偿地进行更换，并赔偿采购人因此而发生的一切费用和遭受的损失。如供应商拒绝更换，或经更换后供货质量仍然达不到质量标准，则采购人有权解除合同，供应商应退还合同价格并向采购人承担违约责任。 2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门。 （2）不能正常使用的必须提供备用货物。 （3）定期回访。 |
| ▲合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起25日内 |
| ▲交付时间及地点 | 1.交付时间：接到采购人发货通知单之日起3日内完成该批次供货。 2.交付地点：南宁市江南区国凯大道东9号（水塘江水质净化厂）。 |
| ▲付款条件 | 本项目无预付款。根据每个月入库单记载的入库数量与投标单价，按月结算，第n月31（30）日前结清第n-2月供货款。采购人应于中标人将合同标的按照合同的约定交货、卸货、验收合格、且采购人收到中标人开具的等额金额增值税专用发票后，向中标人支付合同价款。 |
| 样品 | 无。 |
| 采购标的验 收标准 | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的项目要求及技术需求全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，货物应符合国家或行业质量检验评定的合格标准及相关技术条件要求。如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |
| ▲三、核心产品 |
| 本表的核心产品为第01项产品。 |
| 四、投标人的履约能力要求表 |
| 质量管理、企业信用要求 | 无 |
| 能力或者业绩 要求 | 详见招标公告。 |
| 五、政策性加分条件 |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 六、其他要求 | 无 |
| 七、进口产品说明 |
| 进口产品说明 | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |